## Hárok1
Zabezpečenie vykonania pravidelnej OP a OS na elektrických rozvodoch
Výkaz výmer
miesto | Plánovaná | Množstvo | Jednotková | Celková suma
Zariadenie- technická špecifikácia: | OP a OS |  | cena bez DPH | bez DPH
Edičné stredisko:
Bleskozvod | 8/2021 | 1 |  | 0
Archív:
Sekund. kábl.prípojka, vonk.osvetlenie a vnútorná inštalácia | 10/2022 | 1 |  | 0
Elektrické zariadenie časti MaR a VZD | 10/2022 | 1 |  | 0
Aula:
Prípojka NN, svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | 7/2022 | 1 |  | 0
MaR a motorická elektroinštalácia vzduchotechniky | 7/2022 | 1 |  | 0
Bleskozvod | 7/2022 | 1 |  | 0
Regulačná stanica plynu:
Silnoprúdové rozvody regulačnej stanice plynu | 7/2021 | 1 |  | 0
Bleskozvod regulačnej stanice plynu | 7/2022 a 2023 | 2 |  | 0
Silnoprúdové rozvody regulačnej stanice plynu | 7/2021 | 1 |  | 0
Bleskozvod regulačnej stanice plynu | 7/2022 a 2023 | 2 |  | 0
CTVŠ Trnavská:
Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | 7/2022 | 1 |  | 0
Bleskozvod | 7/2022 | 1 |  | 0
CTVŠ Palisády:
Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | 10/2022 | 1 |  | 0
Elektroinštalácia a MaR kotolne | 10/2022 | 1 |  | 0
Bleskozvod | 10/2021 | 1 |  | 0
Výuka l:
Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia obj. 03 a 04 | 7/2021 | 1 |  | 0
Bleskozvod | 7/2021 | 1 |  | 0
Stolárska dielňa | 7/2021 | 1 |  | 0
Stolárska dielňa pod internátom | 7/2022 | 1 |  | 0
Miestnosť OST a MaR objektu 01 a 02 | 7/2021 | 1 |  | 0
Výuka Il:
Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia obj. A, B, C, D | 8/2021 | 1 |  | 0
Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia obj.E | 8/2021 | 1 |  | 0
Bleskozvod | 10/2021 | 1 |  | 0
Zámočnícka dielňa |  | 1 |  | 0
Miestnosť OST a MaR | 7/2021 | 1 |  | 0
Plošiny Minerva | 7/2022 | 1 |  | 0
”Školička”
Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia objektu | 10/2021 | 1 |  | 0
Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia kotolne | 7/2021 | 1 |  | 0
Doprava |  |  |  | zahrnutá v cene
Celková cena euro bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH | 20% | 0
Celková cena euro s DPH |  |  |  | 0
spracoval:
Dátum: