**Zadanie zákazky**

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa**

Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava

IČO: 00399957

Telefón: +421 267295147

Kontaktná osoba: Anna Národová

1. **Názov predmetu zákazky: Komplexný servis, údržba a opravy výťahov pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave**
2. **Opis predmetu zákazky:**

**Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača poskytovať komplexný servis, údržbu a opravy výťahov uvedených v zozname, ktorý je prílohou č. 1 zmluvy, pozostávajúci zo zabezpečenia trvalej prevádzkyschopnosti všetkých výťahov. Predmet zákazky pozostáva z činností zahrnutých v paušálnej mesačnej cene, z plánovaných opráv a z opráv neplánovaných.**

**Predmet zákazky je podrobne uvedený/opísaný v Zmluve, ktorá je prílohou tohto zadania.**

Požiadavka verejného obstarávateľa je, aby uchádzač mal servisné stredisko obsadené kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí budú zabezpečovať servis, údržbu a opravy výťahov.

**Predpokladaná hodnota zákazky: 38 267,17 eur bez DPH.**

**4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk**

Ponuky uchádzačovsa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny predmetu zákazky celkom vrátane DPH

**5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:**

Termín predloženia cenovej ponuky: do 13.12.2021 do 9.00 h.

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave

Oddelenie pre verejné obstarávanie

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava

e-mail: [anna.narodova@euba.sk](mailto:anna.narodova@euba.sk)

informácie na tel.č. 672 95 147

kontaktná osoba: Národová Anna

Ponuka musí obsahovať:

* + Zmluva podpísaná uchádzačom vrátane jej príloh,
  + Výpočet ceny predmetu zákazky,
  + splnenie podmienok účasti podľa bodu 7. tohto zadania.

Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne.

**6. Miesto poskytnutia služby:**

Miesta poskytnutia služby: v sídle verejného obstarávateľa a na celom území Slovenskej republiky.

**7. Podmienky účasti uchádzačov:**

Súčasťou predloženej ponuky bude:

**-** uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenia, ktoré sú predmetom zákazky. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu a

**-** čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

**8. Stanovenie ceny predmetu zákazky:**

* 1. Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
  2. Cena uvedená uchádzačom v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky, tj. :

a) Stanovenie úhrnnej výšky ceny mesačného paušálneho servisu v členení:

- úhrnnú výšku mesačného paušálneho servisu za 1., 2. stavbu a archív Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava, v členení položkovite podľa zoznamu výťahov,

- úhrnnú výšku mesačného paušálneho servisu za ŠD Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, v členení položkovite podľa zoznamu výťahov,

* úhrnnú výšku mesačného paušálneho servisu za ŠD Ekonomickej univerzity v Bratislave, Starohájska 4 a 8, Bratislava, v členení položkovite podľa zoznamu výťahov,
* úhrnnú výšku mesačného paušálneho servisu za ŠD Ekonóm Ekonomickej univerzity v Bratislave, Prístavná 8, Bratislava, v členení položkovite podľa zoznamu výťahov,

- úhrnnú výšku mesačného paušálneho servisu za ŠD Ekonomickej univerzity v Bratislave, Prokopa Veľkého 41, Bratislava, v členení položkovite podľa zoznamu výťahov,

- úhrnnú výšku mesačného paušálneho servisu za ŠD Ekonomickej univerzity v Bratislave, Vlčie hrdlo 73, Bratislava, v členení položkovite podľa zoznamu výťahov,

- úhrnnú výšku mesačného paušálneho servisu za PHF EU Tajovského 11, 13 Košice a ŠD EU Bellova 1 Košice, položkovite podľa zoznamu výťahov

- úhrnnú výšku mesačného paušálneho servisu za Vzdelávacie zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom vo Virte, Radvaň nad Dunajom, okres Komárno, položkovite podľa zoznamu výťahov.

V úhrnnej výške mesačného paušálneho servisu musia byť zahrnuté všetky výťahy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zmluvy.

Uchádzač je povinný uviesť celkové ceny v členení: cena bez DPH, výška a sadzba DPH a cena celkom s DPH a súčasne je povinný toto členenie ceny uviesť aj položkovite pre každý výťah uvedený v prílohe č. 1 zmluvy. Viď príloha č. 2 zmluvy.

b) Stanovenie ceny plánovaných opráv podľa špecifikácie, uvedenej v prílohe č. 3 zmluvy.

c) Stanovenie ceny opráv, ktoré nie sú plánované, t. j. nie sú špecifikované v prílohe č. 3 zmluvy, dohodou na základe kalkulácie a odsúhlasenia nákladov, pričom oceňovanie bude vykonané:

- podľa platného cenníka vydaného firmou CENEKON pre „Montáž dopravných zariadení, skladovacích zariadení a váh“

- pre položky v cenníku neuvedené, uchádzač určí výšku hodinovej zúčtovacej sadzby servisného technika

- podľa ceny náhradných dielov použitých pri opravách výťahov.

Hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika bude uvedená v členení: cena bez DPH, výška a sadzba DPH, cena celkom s DPH.

Predpokladaný počet hodín = 50.

Cena náhradných dielov počas trvania zmluvného vzťahu je verejným obstarávateľom určená vo výške

5 000,00 eur vrátane DPH (konštanta)

**Hodnotená bude celková cena práce predmetu plnenia, určená ako súčet celkových cien v hore špecifikovaných bodoch a), b) a c), a to nasledovne:**

**Sumár paušálu za celú EU v BA vrátane DPH za obdobie trvania zmluvy (mesačný paušál x 12 mesiacov) + cena za špecifikované opravy v prílohe č. 3 zmluvy vrátane DPH + cena za nešpecifikované/neplánované opravy vrátane DPH**

**Cena za nešpecifikované/neplánované opravy vrátane DPH sa vypočíta = hodinová sadzba za nešpecifikované/neplánované opravy x 50 hodín vrátane DPH + 5000,00 (cena vrátane DPH za použité nahradné diely - konštanta).**

Uchádzač nebude oprávnený požadovať inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré opomenul započítať do ceny práce. Pri tvorbe cien musí uchádzač zohľadniť ich primeranosť na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranej miery zisku.

* 1. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

1. **Lehota poskytnutia**: od uzavretia zmluvy od 01.01.2022 do 31.12.2022

**10. Ďalšie informácie**

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak cena celkom predmetu zákazky úspešného uchádzača, presiahne verejným obstarávateľom stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v bode 3.

Zmluva číslo..........(číslo doplní verejný obstarávateľ)

o vykonávaní komplexného servisu, údržby a opráv výťahov

**Článok I.**

**Strany uzavierajúce zmluvu:**

**Zhotoviteľ:**

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

IČ pre DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu ........., Oddiel: ..., vložka číslo: ......

**Objednávateľ:** Ekonomická univerzita v Bratislave

Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava

Zastúpený: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity

IČO: 00399957

IČ pre DPH: SK 2020879245

DIČ: 2020879245

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu: 7000241447/8180

7000080698/8180

**Článok II.**

**Predmet zmluvy**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi poskytovať komplexný servis, údržbu a opravy výťahov uvedených v zozname, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy, pozostávajúci zo zabezpečenia trvalej prevádzkyschopnosti všetkých výťahov.

**Servisné činnosti zahrnuté v paušálnej mesačnej cene:**

* pravidelné týždenné prehliadky, odborné prehliadky, medziobdobné prehliadky, odborné skúšky a úradné skúšky. Sú vykonávané v rozsahu podľa platnej vyhlášky a technických noriem v termínoch stanovených touto vyhláškou a normami, a to v závislosti od druhu a účelu servisovaného zdvíhacieho zariadenia, prevádzkových predpisov a mazacích plánov od výrobcov.
* pravidelná mesačná preventívna údržba, mazanie a čistenie, ktorá zahŕňa:
* mazanie zariadení podľa mazacieho plánu výrobcu,
* čistenie zariadení od prevádzkových nečistôt,
* kontrola nastavenia a zriadenia,
* zabezpečenie čistoty v strojovniach a šachtách výťahov,
* čerpanie vody z priehlbní výťahov,
* potrebný pomocný materiál, oleje, mazadlá a čistiace prostriedky,
* likvidácia vzniknutých odpadov v zmysle platnej legislatívy,
* opakovaná úradná skúška, ktorú je potrebné vykonať pre výťahy v roku 2022 (Horský park a v budove V1 a V2).
* odstránenie bežných prevádzkových porúch , ktoré boli spôsobené v dôsledku riadneho používania zariadenia v súlade s pokynmi výrobcu a návodmi na obsluhu, ktoré môžu byť odstránené nastavením, prípadne výmenou drobných súčastí zariadenia ako sú pružinky, kontakty, žiarovky a drobný spojovací materiál s nástupom najneskôr do………(troch) hodín od nahlásenia udalosti na dispečing zhotoviteľa,
* nepretržitá 24 hodinová havarijná a pohotovostná služba vrátane dní pracovného voľna, pokoja a sviatkov
* vyslobodenie uviaznutých osôb v výťahoch počas 24 hodín, vrátane dní pracovného voľna, pokoja a sviatkov najneskôr do 30 minút od nahlásenia udalosti na dispečing zhotoviteľa,
* technická asistencia a spolupráca v rozsahu:
* zhotoviteľ v prípade požiadavky objednávateľa vykoná školenie jeho personálu týkajúce sa vyslobodenia uviaznutých osôb vo výťahoch v súlade s platnými predpismi a normami,
* zhotoviteľ bude nahlasovať objednávateľovi prípadný stav, ktorý je v rozpore s platnou vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., platnými normami a ostatnými legislatívnymi normami. (napr. prístupnosť k servisovaným zariadeniam, nefunkčnosť a nesprávnosť osvetlenia, prípadná potreba realizácie stolárskych, murárskych a maliarskych prác a iné),
* zhotoviteľ bude včas informovať objednávateľa o všetkých podstatných zmenách v legislatíve a normách priamo súvisiacich s predmetom rámcovej dohody,
* ďalšie práce, ktoré sú zahrnuté v paušálnej mesačnej sadzbe:
* na výťahovom stroji: kontrola a zriadenie axiálneho ložiska, zriadenie brzdy, vycentrovanie elektrického motora, výmena gúm, doplnenie oleja, zriadenie elektrického motora, oprava brzdového magnetu,
* na výťahovom rozvádzači a elektroinštalácii v strojovni: odstránenie bežných prevádzkových porúch, oprava a vyčistenie kontaktov, cievok, relátok, stýkačov, oprava elektrickej inštalácie, zriadenie elektrických prístrojov,
* na rýchlostnom regulátore: odstránenie bežných prevádzkových porúch a nastavenie,
* na lanách: nastavenie a upevnenie,
* na kabíne a ráme: nastavenie zachytávačov, závesu kabíny, oprava tlačítok kabíny, zriadenie váženia kabíny, nastavenie vodiacich čeľustí, nastavenie mechanizmu kabínových dverí, zriadenie elektrickej inštalácie, upevnenie kabíny v ráme, vyčistenie mechanizmov kabíny, oprava nastavenie podlahy kabíny, podlahovej krytiny, dotiahnutie spojov,
* na šachte: vyčistenie a čerpanie vody z priehlbní šachty podľa potreby,
* na privolávačoch: odstránenie bežných prevádzkových porúch, výmena signáliek,
* na elektroinštalácii šachty: odstránenie bežných prevádzkových porúch,
* na protiváhe: odstránenie bežných prevádzkových porúch, výmena vodiacich čeľustí, nastavenie závesu, dotiahnutie spojov,
* v paušále je zahrnutý drobný servisný materiál napr.: spojovací materiál, kontakty, pružinky, signálne žiarovky, poistky a mazací materiál.

**Servisné činnosti nezahrnuté v paušálnej mesačnej cene:**

* Plánované opravy, ktorých špecifikácia je uvedená v prílohe č. 3 tejto zmluvy.
* Neplánované opravy ako napr. úpravy k zvýšeniu bezpečnosti v zmysle platnej legislatívy a nariadení príslušných inštitúcií, **opravy porúch, ktoré boli spôsobené** nesprávnou prevádzkou zariadenia opravy porúch, ktoré si vyžadujú dodanie náhradného dielu nad rozsah stanovený v paušálnej mesačnej sadzbe.

Objednávateľ požaduje pri opravách použiť originálne náhradne diely od výrobcov príslušných výťahov, ktoré sú potrebné na vykonanie príslušnej opravy vrátane ich dopravy na miesta vykonania opráv, v prípade nedostupnosti originálnych náhradných dielov na trhu je možné po odsúhlasení objednávateľom použiť aj náhradný diel adekvátny originálu.

**Článok III.**

**Miesto a spôsob plnenia**

1. Strany sa dohodli, že miestami plnenia sú:

* Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava,
* ŠD Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1., 852 35 Bratislava,
* ŠD Ekonomickej univerzity v Bratislave, Starohájska 4 a 8, 851 03 Bratislava,
* ŠD Ekonóm Ekonomickej univerzity v Bratislave, Prístavná 8, Bratislava,
* ŠD Ekonomickej univerzity v Bratislave, Prokopa Veľkého 41, 817 07 Bratislava,
* Ubytovacie zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave, Vlčie hrdlo 73, 821 10 Bratislava,
* PHF Ekonomickej univerzity v Bratislave, Tajovského 11,13, Košice a ŠD EU v Bratislave, Bellova 1, Košice,
* Vzdelávacie zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom vo Virte, Radvaň nad Dunajom, okres Komárno.

1. Predmet plnenia sa bude realizovať:

* v rámci paušálu v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a noriem, rešpektujúc prevádzkové podmienky a technológie jednotlivých zdvíhacích zariadení. Pre výkon činností v rámci paušálu bude objednávateľ vystavovať zhotoviteľovi objednávky ročne;
* činnosti nespadajúce do paušálu, ak cena za ich vykonanie je do 2 tis. eur vrátane DPH, sa budú realizovať na základe predložených objednávok objednávateľa. V objednávke bude stanovený predmet plnenia, miesto a termín plnenia, cena a spôsob úhrady. Objednávky podpisujú príslušní vedúci alebo riaditelia organizačných zložiek objednávateľa v kompetencii, ktorých sa opravované zdvíhacie zariadenie nachádza.

Pre výkon činností nespadajúcich do paušálu, ak cena za ich vykonanie je do 2 tis. eur vrátane DPH, bude objednávateľ vystavovať zhotoviteľovi objednávky podľa potreby objednávateľa;

* činnosti nespadajúce do paušálu, ak cena za ich vykonanie je viac ako 2 tis. eur vrátane DPH, sa budú realizovať na základe uzavretia zmlúv o dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka a v súlade s touto rámcovou dohodou. V zmluve o dielo bude stanovený predmet plnenia, cena, spôsob úhrady dohodnutej ceny, termíny a miesto plnenia, podmienky prevzatia predmetu plnenia, povinnosti zmluvných strán a ďalšie zmluvné podmienky.

**Článok IV.**

**Dodacie podmienky a termíny plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

* vykonávať týždenné prehliadky, odborné prehliadky, medziobdobné prehliadky, odborné skúšky a úradné skúšky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. a platných noriem v termínoch stanovenou touto vyhláškou a normami a to v závislosti od druhu a účelu servisovaného zdvíhacieho zariadenia, prevádzkových predpisov a mazacích plánov od výrobcov,
* mazanie zariadení podľa mazacieho plánu výrobcu,
* preventívnu údržbu vykonávať podľa potreby – minimálne raz za mesiac,
* zabezpečiť nástup a začatie odstraňovania bežných prevádzkových porúch najneskôr do maximálne troch hodín od nahlásenia udalosti na dispečing zhotoviteľa, pokiaľ bola porucha nahlásená v pracovných dňoch v čase od 7 do 18 hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7 do 12 hodiny. Ak bola porucha nahlásená v inom čase, uvedená lehota nástupu a začatia odstraňovania bežných prevádzkových porúch sa počíta od 7 hodiny nasledujúceho dňa.
* zabezpečiť vyslobodzovanie uviaznutých osôb vo výťahoch počas 24 hodín vrátane dní pracovného voľna, pokoja a sviatkov najneskôr do 30 minút od nahlásenia udalosti na dispečing zhotoviteľa,
* opravy výťahov vykonávať podľa podmienok dohodnutých v jednotlivých objednávkach alebo zmluvách o dielo,

1. Odovzdávanie a preberanie prác na výťahoch medzi stranami po vykonanom servise a oprave sa bude uskutočňovať písomnou formou.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na nasledovnej forme nahlasovania prevádzkových porúch, opráv a vyslobodzovania uviaznutých osôb:

* nahlasovanie je možné objednávateľom počas 24 hodín denne, vrátane dní pracovného voľna, pokoja a sviatkov,
* telefónne čísla dispečingu zhotoviteľa sú ......................

Plánované servisné činnosti požaduje objednávateľ vykonávať:

* v 1., 2. Stavbe a archíve Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava v pracovné dni po 15.00 hod. V ojedinelých prípadoch po dohode s objednávateľom od 7.00 do 15.00 hod;
* v budovách študentských domovov Ekonomickej univerzity v Bratislave, PHF EU Košice a VZ EU Virt od 7.00 – 16.00 hod.

**Článok V.**

**Cena a platobné podmienky**

1. Cena je stanovená ako cena vzájomne dohodnutá objednávateľom a zhotoviteľom v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom úhrnná cena mesačného paušálu servisu a hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika je stanovená ako cena nemenná, platná počas trvania rámcovej dohody.
2. Cena predmetu plnenia obsahuje:
3. zhotoviteľom stanovenú úhrnnú výšku mesačného paušálneho servisu, uvedenú v prílohe č. 2 tejto zmluvy. V úhrnnej výške mesačného paušálneho servisu sú zahrnuté všetky výťahy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že v úhrnnej výške mesačného paušálneho servisu sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady, primeraný zisk a všetky dopravné a cestovné náklady súvisiace s výkonom činnosti v rámci paušálu.
4. zhotoviteľom stanovenú cenu plánovaných opráv. Vecná a cenová špecifikácia plánovaných opráv tvorí prílohu č. 3 k zmluve.
5. zhotoviteľom stanovenú hodinovú zúčtovaciu sadzbu servisného technika pre neplánované opravy. Stanovenie ceny neplánovaných opráv: cena neplánovaných opráv bude stanovená dohodou na základe kalkulácie a odsúhlasenia nákladov, pričom oceňovanie bude vykonané:

* podľa platného cenníka vydaného firmou CENEKON pre „Montáž dopravných zariadení, skladových zariadení a váh“
* pre položky v cenníku neuvedené zhotoviteľ určí výšku hodinovej zúčtovacej sadzby servisného technika,
* podľa ceny náhradných dielov použitých pri opravách výťahov

Hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika bude uvedená v členení: cena bez DPH, výška a sadzba DPH, cena celkom s DPH.

Hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika je:

... € bez DPH

... € DPH 20 %

... € s DPH.

Zhotoviteľ prehlasuje, že v hodinovej zúčtovacej sadzbe servisného technika sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady, primeraný zisk, dopravné a cestovné náklady súvisiace s výkonom činností zhotoviteľa.

Ceny originálnych náhradných dielov bude určené dohodou. Objednávateľ nebude viazaný prijať ponúkanú cenu za náhradné diely, pokiaľ táto bude preukázateľne vyššia než bežná trhová cena rovnakých náhradných dielov v rovnakom čase u iných firiem.

1. Zmena dohodnutej úhrnnej výšky mesačného paušálneho servisu, uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy, a hodinovej zúčtovacej sadzby servisného technika, uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy, je možná len zmenou sadzby DPH.
2. Na predmet plnenia tejto zmluvy objednávateľ neposkytuje zálohové platby.
3. Fakturácia:

* činnosti vykonávané v rámci paušálu pravidelne mesačne bude zhotoviteľ fakturovať vždy do troch dní po uplynutí príslušného mesiaca, ktorého sa plnenie týka,
* činnosti, ktoré nespadajú do paušálu, bude zhotoviteľ fakturovať vždy po ukončení prác dňom ich prevzatia, na základe objednávateľom odsúhlaseného a podpísaného montážneho listu, vystaveného zhotoviteľom.

1. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, objednávateľ faktúru zhotoviteľovi vráti na doplnenie a lehota splatnosti začne plynúť až dňom jej ďalšieho doručenia.
2. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

**Článok VI.**

**Práva a povinnosti strán**

1. Práva objednávateľa
2. pri opravách väčšieho rozsahu má objednávateľ právo prostredníctvom svojho povereného zástupcu skontrolovať časový priebeh opráv, množstvo a kvalitu poskytnutej služby,
3. odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby:

* kedykoľvek písomnou dohodou strán k dohodnutému termínu alebo
* pri podstatnom porušení zmluvy zhotoviteľom. Za podstatné porušenie sa považuje porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy; alebo
* pri hrubom porušení pracovnej disciplíny, pri ktorom môže dôjsť k ohrozeniu zdravia, či života pracovníkov objednávateľa, alebo študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave,
* v prípade, že nedôjde k dohode o cene náhradných dielov potrebných pre vykonanie opráv, ktorých dodanie nespadá do paušálneho servisu.

Odstúpenie sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane.

1. Povinnosti objednávateľa
2. uhradiť cenu za poskytnutú službu podľa podmienok stanovených v Čl. V. tejto zmluvy
3. zaistiť prístup k potrebným zdvíhacím zariadeniam pracovníkom zhotoviteľa,
4. zabezpečiť osoby, ktoré budú nahlasovať poruchy jednotlivých zdvíhacích zariadení,
5. prístup k revíznym knihám.
6. Práva zhotoviteľa
7. zhotoviteľ má právo odstúpenia od zmluvy:

* kedykoľvek písomnou dohodou strán k dohodnutému termínu alebo
* v prípade, že zistí zásahy iných osôb na servisovanom zdvíhacom zariadení alebo
* pri omeškaní objednávateľa so zaplatením faktúry viac ako 60 dní od dátumu jej splatnosti.

Odstúpenie sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane.

1. Povinnosti zhotoviteľa
2. zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet plnenia za účelom udržovania technického stavu vysokej úrovne bezpečnosti a prevádzkyschopnosti zdvíhacích zariadení zverených mu touto zmluvou do servisu, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase, bez narušenia a obmedzenia chodu prevádzky objednávateľa,
3. zhotoviteľ je povinný pri realizácií predmetu plnenia riadiť sa vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. a platných noriem, prevádzkovými predpismi a mazacími plánmi od výrobcov,
4. zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky činnosti súvisiace s predmetom plnenia a zároveň zodpovedať za kvalitu vykonaných prác a dodávok v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a noriem,
5. zhotoviteľ je povinný vykonať všetky činnosti súvisiace s premetom plnenia výlučne odborne vyškoleným personálom
6. zhotoviteľ je zodpovedný za svoju činnosť navonok, najmä voči kontrolným orgánom TI SR (prípadne iných), orgánov činných v trestnom konaní a pred verejno-právnymi inštitúciami v súvislosti s prevádzkovaním výťahov (napr. platením pokút na základe zistených závad),
7. zodpovedať za čistotu a poriadok na pracovisku, za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a požiarnej ochrany na pracovisku,
8. zhotoviteľ nesmie poveriť činnosťou uvedenou v predmete plnenia zmluvy inú právnickú ani fyzickú osobu,
9. v rámci svojej pôsobnosti je povinný zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti o veciach, o ktorých sa jeho zamestnanci dozvedia pri vykonávaní predmetu plnenia zmluvy,
10. je povinný zabezpečiť likvidáciu nebezpečného odpadu v súlade s platnou legislatívou,
11. povinnosťou zhotoviteľa je škodu spôsobenú objednávateľovi pri plnení predmetu zmluvy kryť poistením v plnej výške,
12. odstrániť vady oprávnene reklamované objednávateľom,
13. uhradiť sankcie udelené objednávateľovi zo strany kontrolných orgánov, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa.

**Článok VII.**

**Záručná lehota, kvalita a zodpovednosť za vady**

1. Záruka na vykonanú prácu na výťahovom zariadení je poskytnutá zhotoviteľom v trvaní ..........(minimálne 6 mesiacov) od dátumu jej vykonania (týka sa výkonu opráv).
2. Na náhradné diely poskytne zhotoviteľ objednávateľovi záruku..........( minimálne 6 mesiacov).

**Článok VIII.**

**Sankcie a náhrada škody**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade, že sa dostane do omeškania s vykonávaním opráv, zaplatiť objednávateľovi pokutu z omeškania vo výške 0,05% z ceny opráv vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania termínu nástupu na odstraňovanie bežných prevádzkových porúch zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 20,- eur za každú, aj začatú hodinu omeškania.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania termínu nástupu na vyslobodenie uviaznutých osôb zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 33,- eur za každú aj načatú polhodinu omeškania.
4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi pokutu z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky s DPH za každý, aj začatý deň omeškania s úhradou každého, riadne vystaveného platobného dokladu.
5. Ak výťah nebude pojazdný z viny zhotoviteľa do 24 hodín od nahlásenia poruchy a odstránenie tejto poruchy spadá do servisných činností zahrnutých v paušálnej mesačnej cene, potom zhotoviteľ poskytne objednávateľovi zľavu z mesačnej paušálnej ceny vrátane DPH týkajúcej sa nepojazdného výťahu vo výške 20%. Ak v tomto prípade bude tento výťah mimo prevádzky viac ako dva dni, objednávateľ zhotoviteľovi nezaplatí za príslušný mesiac mesačnú paušálnu cenu vrátane DPH týkajúcu sa nepojazdného výťahu.
6. Zaplatením pokút nie sú dotknuté nároky strán na náhradu škody podľa § 373 Obchodného zákonníka.

**Článok IX.**

**Spoločné a záverečné ustanovenia**

1. Strany sa dohodli, že vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Nedeliteľnou prílohou tejto zmluvy je:

* príloha č. 1 – zoznam výťahov zverených touto zmluvou do komplexného servisu, údržby a zverených k vykonávaniu opráv,
* príloha č. 2 – úhrnná výška mesačného paušálneho servisu,
* príloha č. 3 –špecifikácia plánovaných opráv
* príloha č. 4 – potvrdenie poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou firmy.

Prílohu č. 4 predkladá uchádzač, ktorý obdrží oznámenie, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako úspešná.

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 01.01.2022 do 31.12.2022 alebo vyčerpaním finančných prostriedkov vo výške ............................ eur bez DPH podľa toho čo nastane skôr.
2. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami potvrdenými obidvoma stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží zhotoviteľ a objednávateľ po dvoch vyhotoveniach.
4. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vyplývajúce z tejto dohody, obligatórne formou zmieru prostredníctvom svojich poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, ktorákoľvek zo strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie Obchodného súdu.
5. Zhotoviteľ dodá najneskôr do jedného pracovného dňa po podpise zmluvy znenie zmluvy vrátane príloh v elektronickej forme vo formáte pdf pre zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
6. Strany prehlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa: V Bratislave dňa:

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

rektor Ekonomickej univerzity

v Bratislave

......................................................... ........................................................

za objednávateľa za zhotoviteľa

príloha č. 1 k zmluve o vykonávaní komplexného servisu, údržby a opráv výťahov

**Zoznam výťahov, na ktoré verejný obstarávateľ požaduje vykonávať komplexný servis, údržbu a opravy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1., 2. stavba a archív EU na Dolnozemskej ceste č. 1, 852 35 Bratislava:** | | | |
| Typ výťahu | nosnosť v kg | počet staníc | dopr. rýchl. m/s |
| 1. trakčný osobný výťah | 500 | 7 | 0,7 |
| 2. trakčný osobný výťah | 500 | 9 | 0,63 |
| 3. trakčný osobný výťah | 500 | 9 | 0,63 |
| 4. hydraulický osobný výťah | 630 | 3 | 0,63 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ŠD EU na Dolnozemskej ceste č. 1, 852 35 Bratislava:** | | | |
| Typ výťahu | nosnosť v kg | počet staníc | dopr. rýchl. m/s |
| 1. ALO-TONV dvojrýchlostný  osobný trakčný | 500 | 11/11 | 0,7 |
| 2. ALO-TONV dvojrýchlostný  osobný trakčný | 500 | 11/11 | 0,7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ŠD EU na Starohájskej 4 a 8, 851 03 Bratislava:** | | | |
| Typ výťahu | nosnosť v kg | počet staníc | dopr. rýchl. m/s |
| 1. trakčný osobný výťah | 250 | 9/9 | 0,7 |
| 2. trakčný osobný výťah | 250 | 9/9 | 0,7 |
| 3. trakčný osobný výťah | 250 | 9/9 | 0,7 |
| 4. nákladný výťah | 500 | 9/9 | 0,7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ŠD EU Prokopa Veľkého 41, 810 10 Bratislava:** | | | |
| Typ výťahu | nosnosť v kg | počet staníc | dopr. rýchl. m/s |
| 1. osobný výťah elektrický   s trecím kotúčom KONE | 400 | 7 | 1,0 |
| 2. TOV 630 | 630 | 6 | 0,7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bufet V2 na Dolnozemskej ceste 1, Bratislava:** | | | |
| Typ výťahu | nosnosť v kg | počet staníc | dopr. rýchl. m/s |
| 1. MNV | 100 | 2 | 0,16 |
| 2. MNV | 130 | 2 | 0,16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ŠD Ekonóm EU na Prístavnej 8, 821 09 Bratislava:** | | | |
| Typ výťahu | nosnosť v kg | počet staníc | dopr. rýchl. m/s |
| 1. OT 1000/0,63 | 1000 | 12 | 0,63 |
| 2. OT 400/0,63 | 400 | 12 | 0,63 |
| 3. OT 400/0,63 | 400 | 12 | 0,63 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ŠD EU na Vlčom hrdle 74, 824 29 Bratislava:** | | | |
| Typ výťahu | nosnosť v kg | počet staníc | dopr. rýchl. m/s |
| 1. Aca trakčný | 250 | 7 | 0,7 |
| 2. Aca trakčný | 250 | 7 | 0,7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PHF EU Tajovského 11 a 13, Košice a ŠD EU Bellova 1, Košice:** | | | |
| Typ výťahu | nosnosť v kg | počet staníc | dopr. rýchl. m/s |
| 1. Trakčný osobný výťah A10 | 320 | 6 | 0,7 |
| 2. Trakčný osobný výťah A10 | 500 | 6 | 0,7 |
| 3. Trakčný osobný výťah SIMPLEX | 630 | 3 | 1,0 |

**Vzdelávacie zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom vo Virte, Radvaň nad Dunajom, okres Komárno**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ výťahu | nosnosť v kg | počet staníc | dopr. rýchl. m/s |
| 1. Schindler 3300 VF 675 | 675 | 3/3 | 1,0 |

Trakčný, frekvenčne riadený ACVF

**ŠJ V1 EU na Dolnozemskej ceste č. 1, 852 35 Bratislava**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ výťahu | nosnosť v kg | počet staníc | dopr. rýchl. m/s |
| 1. NG 500 | 500 | 2 | 0,18 |
| 2. NG 500 | 500 | 2 | 0,18 |

príloha č. 2 k zmluve o vykonávaní komplexného servisu, údržby a opráv výťahov

**Zoznam výťahov, na ktoré obstarávateľ požaduje vykonávať komplexný servis, údržbu a opravy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | | | |
| 1., 2. stavba a archív EU na Dolnozemskej ceste č. 1, 852 35 Bratislava: | | | |
|  |  |  |  |
| Typ výťahu | cena bez DPH | Výška DPH  20 % | cena s DPH |
| 1. trakčný osobný výťah |  |  |  |
| 2. trakčný osobný výťah |  |  |  |
| 3. trakčný osobný výťah |  |  |  |
| 4.hydraulický osobný výťah |  |  |  |
| **SPOLU** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| B. | | | |
| ŠDaJ EU na Dolnozemskej ceste č. 1, 852 35 Bratislava: | | | |
|  |  |  |  |
| Typ výťahu | cena bez DPH | Výška DPH  20 % | cena s DPH |
| 1. ALO-TONV dvojrýchlostný  osobný trakčný |  |  |  |
| 2. ALO-TONV dvojrýchlostný  osobný trakčný |  |  |  |
| **SPOLU** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C. | | | |
| ŠD EU na Starohájskej 4 a 8, 851 03 Bratislava: | | | |
|  |  |  |  |
| Typ výťahu | cena bez DPH | Výška DPH  20% | cena s DPH |
| 1. trakčný osobný výťah |  |  |  |
| 2. trakčný osobný výťah |  |  |  |
| 3. trakčný osobný výťah |  |  |  |
| 4. nákladný výťah |  |  |  |
| **SPOLU** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| D. | | | |
| ŠDaJ EU Prokopa Veľkého 41, 810 10 Bratislava: | | | |
|  |  |  |  |
| Typ výťahu | cena bez DPH | Výška DPH  20 % | cena s DPH |
| 1. osobný výťah elektrický   s trecím kotúčom KONE |  |  |  |
| 2. TOV 630 |  |  |  |
| **SPOLU** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E.  Bufet V2 na Dolnozemskej ceste 1, Bratislava: | | | |
|  |  |  |  |
| Typ výťahu | cena bez DPH | Výška DPH  20 % | cena s DPH |
| 1. MNV |  |  |  |
| 2. MNV |  |  |  |
| **SPOLU** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F. | | | |
| ŠD Ekonóm EU na Prístavnej 8, 821 09 Bratislava: | | | |
|  |  |  |  |
| Typ výťahu | cena bez DPH | Výška DPH  20 % | cena s DPH |
| 1. OT 1000/0,63 |  |  |  |
| 2. OT 400/0,63 |  |  |  |
| 3. OT 400/0,63 |  |  |  |
| **SPOLU** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| G. | | | |
| ŠD EU na Vlčom hrdle 74, 824 29 Bratislava: | | | |
|  |  |  |  |
| Typ výťahu | cena bez DPH | Výška DPH  20 % | cena s DPH |
| 1. Aca trakčný |  |  |  |
| 2. Aca trakčný |  |  |  |
| **SPOLU** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| H. | | | |
| PHF EU Tajovského 11 a 13, Košice a ŠD EU Bellova 1, Košice: | | | |
|  |  |  |  |
| Typ výťahu | cena bez DPH | Výška DPH  20 % | cena s DPH |
| 1. Trakčný osobný výťah A10 |  |  |  |
| 2. Trakčný osobný výťah A10 |  |  |  |
| 3. Trakčný osobný výťah SIMPLEX |  |  |  |
| **SPOLU** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | | | |
| Vzdelávacie zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom vo Virte, Radvaň nad Dunajom, okres Komárno: | | | |
|  |  |  |  |
| Typ výťahu | cena bez DPH | Výška DPH  20 % | cena s DPH |
| 1. Schindler 3300 VF 675 |  |  |  |
| Trakčný, frekvenčne riadený ACVF  J.  ŠJ V1 EU na Dolnozemskej ceste č. 1, 852 35 Bratislava   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Typ výťahu | cena bez DPH | Výška DPH  20 % | cena s DPH | | 1. NGS 500 |  |  |  | | 2. NGS 500 |  |  |  | | **SPOLU** |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **CELKOM SPOLU** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rekapitulácia ceny podľa členenia:**  **Členenie výťahov** | **cena bez DPH** | **Výška DPH**  **20 %** | **cena s DPH** |
| A. spolu |  |  |  |
| B. spolu |  |  |  |
| C. spolu |  |  |  |
| D. spolu |  |  |  |
| E. spolu |  |  |  |
| F. spolu |  |  |  |
| G. spolu  H. spolu  I. spolu  J spolu |  |  |  |
| **suma celkom** |  |  |  |

**Cena mesačného paušálneho servisu celkom ............. € vrátane DPH.**

**Cena mesačného paušálneho servisu celkom vrátane DPH x12 mesiacov**

príloha č. 2 k zmluve o vykonávaní komplexného servisu, údržby a opráv výťahov

**Príloha č. 3**

**Vecná a cenová špecifikácia plánovaných opráv**

Rozpis prác a materiálov:

**Oprava A**

Predmetom opravy je výmena výťahového stroja a nosných lán na trakčnom osobnom výťahu TOV 500 kg nachádzajúceho sa budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej č. 1 v Bratislave. Vplyvom používania výťahu došlo k bežnému opotrebovaniu a zastaraniu výťahu, ktorý si vyžaduje vykonanie dole uvedených prác za účelom zabezpečenia spoľahlivej a bezporuchovej prevádzky výťahu do budúcnosti.

Trakčný osobný výťah TOV 500 kg 9 st. – Blok D, Dolnozemská cesta 1, Bratislava

**Rozpis dodávky a prác:**

- dodávka a výmena výťahové stroj MR 12 5,5 kW 1 ks €

- dodávka a výmena rámu výťahového stroja 1 ks €

- odpruženie výťahového stroja €

- dodávka a výmena nosných lán fí 12,5 mm 6 ks €

- dodávka a výmena vodiacich čeľustí kabíny 4 ks €

- dodávka a výmena čeľustí vyvažovacieho zariadenia 4 ks €

**SPOLU bez DPH €**

**SPOLU CELKOM bez DPH za opravu A ( za jeden výťah) €**

**SPOLU CELKOM vrátane DPH za opravu A ( za jeden výťah) €**

**Oprava B**

Predmetom opravy je výmena nosných lán na trakčnom osobnom výťahu TOV 500 kg nachádzajúceho sa v budove Ekonomickej univerzity V2, blok E na Dolnozemskej č. 1 v Bratislave. Vplyvom používania výťahu došlo k bežnému opotrebovaniu a zastaraniu výťahu, ktorý si vyžaduje vykonanie dole uvedených prác za účelom zabezpečenia spoľahlivej a bezporuchovej prevádzky výťahu do budúcnosti.

Trakčný osobný výťah TOV 500 kg 9 st. – V2 Blok E, Dolnozemská cesta 1, Bratislava

**Rozpis dodávky a prác:**

- dodávka a výmena nosných lán fí 12,5 mm 6 ks €

- dodávka a výmena vodiacich čeľustí kabíny 4 ks €

- dodávka a výmena čeľustí vyvažovacieho zariadenia 4 ks €

**SPOLU bez DPH €**

**SPOLU CELKOM bez DPH za opravu B ( za jeden výťah) €**

**SPOLU CELKOM vrátane DPH za opravu B ( za jeden výťah) €**

**Oprava C**

Predmetom opravy je výmena výťahového stroja, nosných lán a elektroniky na osobnom výťahu TOV 500 kg nachádzajúceho sa budove Ekonomickej univerzity V3, na Dolnozemskej č. 1 v Bratislave. Na uvedenom výťahu je zabudovaný elektrický rozvádzač na ktorý nie je na trhu dostať náhradné diely a z toho dôvodu sa výťah nedá opraviť. Z toho dôvodu je potrebné vymeniť výťahový rozvádzač a k tomu prislúchajúcu elektroinštaláciu.

Trakčný osobný výťah TOV 500 kg 7 st. – Budova V3, Dolnozemská cesta 1, Bratislava

**Rozpis dodávky a prác:**

- dodávka a výmena výťahové stroj MR 12 5,5 kW 1 ks €

- dodávka a výmena rámu výťahového stroja €

- odpruženie výťahového stroja €

- dodávka a výmena nosných lán fí 12,5 mm 6 ks €

- dodávka a výmena vodiacich čeľustí kabíny 4 ks €

- dodávka a výmena čeľustí vyvažovacieho zariadenia 4 ks €

- výmena výťahového rozvádzača za zberný LS-1.1.E 1 ks €

- dodávka a montáž revíznej jazdy 1 ks €

- dodávka a montáž polohovej signalizácie 1 ks €

- dodávka a výmena kabínového ovládača za ANTIVANDAL 1 ks €

- dodávka a výmena vonkajších privolávačov za ANTIVANDAL 7 ks €

- dodávka a výmena ohybných káblov 58 m €

- dodávka páskového vodiča 26 pin 60 m €

- výmena vodič Y1 400 m €

**SPOLU bez DPH €**

**SPOLU CELKOM bez DPH za opravu C ( za jeden výťah) €**

**SPOLU CELKOM vrátane DPH za opravu C ( za jeden výťah) €**

**Oprava D**

Predmetom opravy je výmena elektroniky na osobnom výťahu TOV 500 kg nachádzajúceho sa budove Ekonomickej univerzity na Starohájskej 4 v Bratislave. Vplyvom používania výťahu došlo k bežnému opotrebovaniu a zastaraniu výťahu, ktorý si vyžaduje vykonanie dole uvedených prác za účelom zabezpečenia spoľahlivej a bezporuchovej prevádzky výťahu do budúcnosti.

Trakčný osobný výťah TOV 500 kg 9 st. – ŠD EU Starohájskej 4, Bratislava

**Rozpis dodávky a prác:**

- dodávka a výmena výťahového rozvádzača za zberný LS-1.1.E 1 ks €

- dodávka a montáž revíznej jazdy 1 ks €

- dodávka a montáž polohovej signalizácie 1 ks €

- dodávka a výmena kabínového ovládača za ANTIVANDAL 1 ks €

- dodávka a výmena vonkajších privolávačov za ANTIVANDAL 9 ks €

- dodávka a výmena ohybných káblov 66 m €

- dodávka páskového vodiča 26 pin 70 m €

- výmena vodič Y1 480 m €

## SPOLU celkom bez DPH €

**SPOLU CELKOM bez DPH za opravu D ( za jeden výťah) €**

**SPOLU CELKOM vrátane DPH za opravu D ( za jeden výťah) €**

**Oprava E**

Predmetom opravy je výmena výťahového stroja a nosných lán na trakčnom osobnom výťahu TOV 250 kg pravý nachádzajúceho sa budove Ekonomickej univerzity na Starohájskej 8 v Bratislave. Vplyvom používania výťahu došlo k bežnému opotrebovaniu a zastaraniu výťahu, ktorý si vyžaduje vykonanie dole uvedených prác za účelom zabezpečenia spoľahlivej a bezporuchovej prevádzky výťahu do budúcnosti.

Trakčný osobný výťah pravý TOV 250 kg 9 st. – ŠD EU Starohájskej 8, Bratislava

**Rozpis dodávky a prác:**

- dodávka a výmena výťahový stroj MR 12 - 2,7 kW 1 ks €

- rám výťahového stroja €

- odpruženie výťahového stroja €

- dodávka a výmena nosných lán 2 ks €

**SPOLU celkom bez DPH €**

**SPOLU CELKOM bez DPH za opravu E ( za jeden výťah) €**

**SPOLU CELKOM vrátane DPH za opravu E ( za jeden výťah) €**

**Oprava F**

Predmetom opravy je výmena výťahového stroja, nosných lán a elektroniky na osobnom výťahu TOV 250 kg ľavý nachádzajúceho sa budove Ekonomickej univerzity na Starohájskej 8 v Bratislave. Vplyvom používania výťahu došlo k bežnému opotrebovaniu a zastaraniu výťahu, ktorý si vyžaduje vykonanie dole uvedených prác za účelom zabezpečenia spoľahlivej a bezporuchovej prevádzky výťahu do budúcnosti.

Trakčný osobný výťah ľavý TOV 250 kg 9 st. – ŠD EU Starohájskej 8, Bratislava

**Rozpis dodávky a prác:**

- dodávka a výmena výťahový stroj MR 12 - 2,7 kW 1 ks €

- rám výťahového stroja 1 ks €

- odpruženie výťahového stroja €

- dodávka a výmena nosných lán 2 ks €

- dodávka a výmena výťahového rozvádzača za zberný LS-1.1.E 1 ks €

- dodávka a montáž revíznej jazdy 1 ks €

- dodávka a montáž polohovej signalizácie 1 ks €

- dodávka a výmena kabínového ovládača za ANTIVANDAL 1 ks €

- dodávka a výmena vonkajších privolávačov za ANTIVANDAL 9 ks €

- dodávka a výmena ohybných káblov 66 m €

- dodávka páskového vodiča 26 pin 70 m €

- výmena vodič Y1 480 m €

**SPOLU celkom bez DPH €**

**SPOLU CELKOM bez DPH za opravu F ( za jeden výťah) €**

**SPOLU CELKOM vrátane DPH za opravu F ( za jeden výťah) €**

**SPOLU CELKOM bez DPH za opravu A + B + C + D + E + F €**

**SPOLU CELKOM vrátane DPH za opravu A + B + C + D + E + F €**