## DODÁVKY_ROZPOČET
Ekonomická univerzita Bratislava - objekt výuka 2 | [6 empty] | strana 3
A / D o d á v k y
por. č. | p o l o ž k o v é č í s l o t e x t | merná jed. | počet mer.j. | jednotková cena | cena dodávky | cena montáže | pozn.
Obvod 20 - Riadiaca časť a rozvádzač DT2.1
1 | 20.01 Ovládací panel PXM 10 | ks | 1 |  | 0 |  | 013 B,DM
2 | 20.02 Procesná stanica PXC 100 .D | ks | 1 |  | 0 |  | 013 C,DM
3 | 20.03 Modul napájania zbernice TXS1.12F10 | ks | 2 |  | 0 |  | 013 C,DM
4 | 20.04 Univerzálny modul TXM 1.8U | ks | 3 |  | 0 |  | 013 C,DM
5 | 20.05 Modul výstupných relé TXM 1.6R | ks | 2 |  | 0 |  | 013 C,DM
6 | 20.06 Modul digitálnych vstupov TXM 1.8D | ks | 4 |  | 0 |  | 013 C,DM
7 | 20.07 Adresovacie kľúče TXA1.K24 | ks | 1 |  | 0 |  | 013 C,DM
8 | 20.08 Predtlač popisov TXA1.LA4 | ks | 1 |  | 0 |  | 013 C,DM
9 | 20.09 Switch na DIN lištu MOXA 5 portový | ks | 1 |  | 0 |  | 013 C,DM
10 | 20.10 Rozvádzač DT1.1 - skriňový, v.2000 + 100 mm, š. 800 mm, h. 400mm - spoločný s EI - cena za časť MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 225 D,DM
11 | - montáž | ks | 1 |  |  | 0
12 | - zapojenie do 5 x 4 | ks | 45 |  |  | 0
13 | - príplatok za tienený kábel | ks | 7 |  |  | 0
Obvod 21 - regulácia kotolne
1 | 21.01 Teplomer príložný QAE 2120.010 | ks | 4 |  | 0 |  | 013 A,DM
2 | - montáž | ks | 4 |  |  | 0
3 | - zapojenie | ks | 4 |  |  | 0
4 | 21.02 Teplomer QAE 2120.015 | ks | 2 |  | 0 |  | 013 A,DM
5 | - montáž | ks | 2 |  |  | 0
6 | - zapojenie | ks | 2 |  |  | 0
7 | 21.03 Teplomer QAC 22 | ks | 2 |  | 0 |  | 013 D,DM
8 | - montáž | ks | 2 |  |  | 0
9 | - zapojenie | ks | 2 |  |  | 0
10 | 21.04 Teplomer QAD 22 | ks | 1 |  | 0 |  | 013 A,DM
11 | - montáž | ks | 1 |  |  | 0
12 | - zapojenie | ks | 1 |  |  | 0
13 | 21.05 Teplomer QAM 2120.040 | ks | 1 |  | 0 |  | 013 A,DM
14 | - montáž | ks | 1 |  |  | 0
15 | - zapojenie | ks | 1 |  |  | 0
16 | 21.06 Prevodník SAMO, typ NMLSG.U04D, vstup 0 - 10V DC, výstup 0 - 10V DC | ks | 4 |  | 0 |  | - C,DM
17 | - montáž | ks | 4 |  |  | 0
18 | - zapojenie | ks | 4 |  |  | 0
19 | 21.07 Modul EA1, VIESSMANN, riadenie 0 - 10V DC - dodávka ÚK | ks | 4 |  | - |  | - A,P
20 | - zapojenie | ks | 4 |  |  | 0
21 | 21.08 Ventil so servopohonom 24v AC, riadiaci signál 0 - 10V DC - dodávka VZT | ks | 1 |  | - |  | - A,P
22 | - zapojenie | ks | 1 |  |  | 0
23 | 21.09 Optická signalizácia AMICUS, typ MLOS8.230.4, oranžová | ks | 1 |  | 0 |  | - D,DM
24 | - montáž | ks | 1 |  |  | 0
25 | - zapojenie | ks | 1 |  |  | 0
26 | 21.10 Servopohon GCA 321.1E, 230V, HF | ks | 2 |  | 0 |  | 013 A,DM
27 | - montáž | ks | 2 |  |  | 0
28 | - zapojenie | ks | 2 |  |  | 0
29 | 21.11 Škatuľa 6455 - 11P / 2y | ks | 4 |  | 0 |  | 201 D,DM
30 | - montáž a zapojenie | ks | 4 |  |  | 0
31 | 21.12 Regulátor kotla VIESSMANN - dodávka ÚK | ks | 4 |  | - |  | - A,P
32 | - zapojenie | ks | 4 |  |  | 0
33 | 21.13 Pomocné relé PT 270 730 s päticou, 230V AC, 2P | ks | 4 |  | - |  | - C,ROZV
34 | 21.14 Doplňovacie zariadenie REFLEX - dodávka ÚK | ks | 1 |  | - |  | - A,P
35 | - zapojenie | ks | 1 |  |  | 0
36 | 21.15 Regulátor tlaku 612 146 023, 16 - 160 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 003 A,DM
37 | - montáž | ks | 1 |  |  | 0
38 | - zapojenie | ks | 1 |  |  | 0
39 | 21.16 Regulátor tlaku 612 146 041, 63 - 630 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 003 A,DM
40 | - montáž | ks | 1 |  |  | 0
41 | - zapojenie | ks | 1 |  |  | 0
42 | 21.17 Tlakomerový ventil M 20 x 1,5 a redukcie | ks | 2 |  | 0 |  | - A,D
43 | 21.18 Tlačidlo XB5 - AA61 | ks | 1 |  | - |  | - B, ROZV
44 | 21.19 Vypínač v škatuli XAL - D134, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 201 D,DM
45 | - montáž a zapojenie | ks | 1 |  |  | 0
46 | 21.20 Spínač tlakovej diferencie QBM 81 - 5 | ks | 4 |  | 0 |  | 013 A,DM
47 | - montáž | ks | 4 |  |  | 0
48 | - pripojenie | ks | 8 |  |  | 0
49 | - zapojenie | ks | 4 |  |  | 0
50 | - vyvŕtanie otvoru | ks | 8 |  |  | 0
51 | 21.21 Ústredňa GABA CT S8 / ED vrátane interného zdroja | ks | 1 |  | 0 |  | - B,C,DM
52 | - montáž | ks | 1 |  |  | 0
53 | - zapojenie | ks | 1 |  |  | 0
54 | 21.22 Snímač GABA 2S21 / CT - metán | ks | 8 |  | 0 |  | - D,DM
55 | - montáž | ks | 8 |  |  | 0
56 | - zapojenie | ks | 8 |  |  | 0
57 | 11.23 Pomocné relé PT 570 524 s päticou, 24V AC, 4P | ks | 2 |  | - |  | - C,ROZV
58 | 21.24 Prepínač Z - S / 2WM | ks | 1 |  | - |  | - C,ROZV
59 | 21.25 Ventil plynu BAP vrátane RIP - dodávka plynoinštalácie | ks | 1 |  | - |  | - -,P
60 | 21.26 Plynomer s impulzným výstupom - dodávka PI | ks | 4 |  | - |  | - -,P
61 | - zapojenie | ks | 4 |  |  | 0
Obvod 22 - Riadiaca časť a rozvádzač DT2.2
1 | 22.01 Ovládací panel PXM 10 | ks | 1 |  | 0 |  | 013 B,DM
2 | 22.02 Procesná stanica PXC 100 - E.D | ks | 1 |  | 0 |  | 013 C,DM
3 | 22.03 Modul napájania zbernice TXS1.12F10 | ks | 2 |  | 0 |  | 013 C,DM
4 | 22.04 Univerzálny modul TXM 1.8U | ks | 4 |  | 0 |  | 013 C,DM
5 | 22.05 Modul výstupných relé TXM 1.6R | ks | 3 |  | 0 |  | 013 C,DM
6 | 22.06 Modul digitálnych vstupov TXM 1.8D | ks | 3 |  | 0 |  | 013 C,DM
7 | 22.07 Adresovacie kľúče TXA1.K24 | ks | 1 |  | 0 |  | 013 C,DM
8 | 22.08 Predtlač popisov TXA1.LA4 | ks | 1 |  | 0 |  | 013 C,DM
9 | 22.09 Rozvádzač DT2.2, Skriňový rozvádzač, š. 800, v. 2000 + 100mm, h. 400mm, IP40/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 225 D,DM
10 | - montáž | ks | 1 |  |  | 0
11 | - zapojenie | ks | 25 |  |  | 0
12 | - príplatok za tienený kábel | ks | 23 |  |  | 0
Obvod 23 - regulácia odovzdávacej stanice
1 | 23.01 Teplomer príložný QAE 2120.015 | ks | 2 |  | 0 |  | 013 A,DM
2 | - montáž | ks | 2 |  |  | 0
3 | - zapojenie | ks | 2 |  |  | 0
4 | 23.02 Teplomer QAE 2120.010 | ks | 6 |  | 0 |  | 013 A,DM
5 | - montáž | ks | 6 |  |  | 0
6 | - zapojenie | ks | 6 |  |  | 0
7 | 23.03 Teplomer QAD 22 | ks | 3 |  | 0 |  | 013 D,DM
8 | - montáž | ks | 3 |  |  | 0
9 | - zapojenie | ks | 3 |  |  | 0
10 | 23.04 Teplomer QAE21.96 - dodávka technológie | ks | 2 |  | - |  | 013 D,DM
11 | - montáž | ks | 2 |  |  | 0
12 | - zapojenie | ks | 2 |  |  | 0
13 | 23.05 Škatuľa 6455 - 11P / 2y | ks | 12 |  | 0 |  | 201 D,DM
14 | - montáž a zapojenie | ks | 12 |  |  | 0
15 | 23.06 Snímač teploty QAZ 21.5220 + 4 213 1416 0 + ALT - SB280 - dodávka technológie | ks | 2 |  | 0 |  | 013 D,DM
16 | - montáž | ks | 2 |  |  | 0
17 | - zapojenie | ks | 2 |  |  | 0
18 | 23.07 Teplomer QAC 22 | ks | 2 |  | 0 |  | 013 D,DM
19 | - montáž | ks | 2 |  |  | 0
20 | - zapojenie | ks | 2 |  |  | 0
21 | 23.08 Servopohon ESBE, typ ARA 659, 24V, AC, riadenie 0 - 10V DC | ks | 6 |  | 0 |  | - D,DM
22 | - montáž | ks | 6 |  |  | 0
23 | - zapojenie | ks | 6 |  |  | 0
24 | 23.09 Ventil - dodávka technológie | ks | 10 |  | - |  | -
25 | 23.10 Servopohon SKD 62E, 24V, AC, riadenie 0 - 10V DC - dodávka technológie | ks | 2 |  | 0 |  | - D,DM
26 | - montáž | ks | 2 |  |  | 0
27 | - zapojenie | ks | 2 |  |  | 0
28 | 23.11 Prepínač XB5 - AD 33 | ks | 7 |  | - |  | - C,ROZV
29 | 23.12 Optická a zvuková signalizácia AMICUS, typ MLOAS832A.230.4, oranžová | ks | 1 |  | 0 |  | - D,DM
30 | - montáž | ks | 1 |  |  | 0
31 | - zapojenie | ks | 1 |  |  | 0
32 | 23.13 Regulátor tlaku 612 146 023, 16 - 160 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 003 A,DM
33 | - montáž | ks | 1 |  |  | 0
34 | - zapojenie | ks | 1 |  |  | 0
35 | 23.14 Regulátor tlaku 612 146 041, 63 - 630 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 003 A,DM
36 | - montáž | ks | 1 |  |  | 0
37 | - zapojenie | ks | 1 |  |  | 0
38 | 23.15 Tlakomerový ventil M 20x1,5 a redukcie | ks | 2 |  | 0 |  | - A,D
39 | 23.16 Tlačidlo XB5 - AA61 | ks | 1 |  | - |  | - C,ROZV
Obvod 24 - Dispečing
1 | DESIGO CC licencia SW pre centralny dispecing | ks | 1 |  | 0
2 | SW prace | ks | 1 |  | 0
3 | PC pre Desigo CC | ks | 1 |  | 0
| D o d á v k y s p o l u |  |  |  | 0

## MONTÁŽ_ROZPOČET
Ekonomická univerzita Bratislava - objekt výuka 2
B / Montáž a montážny materiál
por. č. | text | mer. j. | počet mer. j. | jednotková cena | cena materiálu | cena montáže
1 | Hmoždinka HM - 10 | ks | 260 |  | 0
2 | - montáž | ks | 260 |  |  | 0
3 | - vŕtanie otvoru | ks | 260 |  |  | 0
4 | Ochranná hadica SM 1225 | m | 60 |  | 0
5 | - montáž | m | 60 |  |  | 0
6 | Kábel JYTY - O 3 x 1,0 | m | 1010 |  | 0
7 | - montáž | m | 1010 |  |  | 0
8 | Kábel JYTY - O 4 x 1,0 | m | 180 |  | 0
9 | - montáž | m | 180 |  |  | 0
10 | Kábel JYTY - O 5 x 1,0 | m | 110 |  | 0
11 | - montáž | m | 110 |  |  | 0
12 | Kábel CYKY - O 2 x 1,5 | m | 190 |  | 0
13 | - montáž | m | 190 |  |  | 0
14 | Kábel CYKY - O 3 x 1,5 | m | 20 |  | 0
15 | - montáž | m | 20 |  |  | 0
16 | Kábel CYKY - J 3 x 1,5 | m | 580 |  | 0
17 | - montáž | m | 580 |  |  | 0
18 | Kábel CYKY - O 3 x 2,5 | m | 40 |  | 0
19 | - montáž | m | 40 |  |  | 0
20 | Kábel CYKY - J 3 x 2,5 | m | 85 |  | 0
21 | - montáž | m | 85 |  |  | 0
22 | Kábel CYKY - O 4 x 1,5 | m | 20 |  | 0
23 | - montáž | m | 20 |  |  | 0
24 | Kábel CYKY - O 5 x 1,5 | m | 5 |  | 0
25 | - montáž | m | 5 |  |  | 0
26 | Kábel CYKY - J 5 x 1,5 | m | 85 |  | 0
27 | - montáž | m | 85 |  |  | 0
28 | Kábel CYKY - J 5 x 2,5 | m | 90 |  | 0
29 | - montáž | m | 90 |  |  | 0
30 | Kábel CYKY - J 5 x 10 | m | 135 |  | 0
31 | - montáž | m | 135 |  |  | 0
32 | Kábel FTP Cat 6 | m | 60 |  | 0
33 | - montáž | m | 60 |  |  | 0
34 | Vodič CYY 10 ZŽ | m | 100 |  | 0
35 | - montáž | m | 100 |  |  | 0
36 | Káblový žľab 62/ 50/ 2 m | ks | 200 |  | 0
37 | - montáž | m | 400 |  |  | 0
38 | Kryt žľabu 62 | ks | 200 |  | 0
39 | Podpera k žľabu veľ. 62 | ks | 350 |  | 0
40 | Koleno žľabu 62 vrátane krytu | ks | 22 |  | 0
41 | T kus žľabu 62 vrátane krytu | ks | 14 |  | 0
42 | Káblový žľab 125/ 50/ 2 m | ks | 26 |  | 0
43 | - montáž | m | 52 |  |  | 0
44 | Kryt žľabu 125 | ks | 26 |  | 0
45 | Podpera k žľabu veľ. 125 | ks | 48 |  | 0
46 | Koleno žľabu 125 vrátane krytu | ks | 18 |  | 0
47 | T kus žľabu 125 vrátane krytu | ks | 12 |  | 0
48 | Káblový žľab 250/ 50/ 2 m | ks | 16 |  | 0
49 | - montáž | m | 32 |  |  | 0
50 | Kryt žľabu 250 | ks | 16 |  | 0
51 | Podpera k žľabu veľ. 250 | ks | 28 |  | 0
52 | Koleno žľabu 250 vrátane krytu | ks | 9 |  | 0
53 | T kus žľabu 250 vrátane krytu | ks | 14 |  | 0
54 | Spojovací materiál ku žľabom | sada | 10 |  | 0
55 | Vŕtanie otvoru do žľabu | ks | 101 |  |  | 0
56 | Vývodka upchávková P 13,5 | ks | 101 |  | 0
57 | - montáž | ks | 101 |  |  | 0
58 | Perforovaný profil L 30/30 | m | 80 |  | 0
59 | - montáž | m | 80 |  |  | 0
60 | Elektroinštalačná lišta LV 18x13 | m | 180 |  | 0
61 | - montáž | m | 180 |  |  | 0
62 | Elektroinštalačná lišta LV 24x22 | m | 10 |  | 0
63 | - montáž | m | 10 |  |  | 0
64 | Škatuľa 6455 - 11P / 2 | ks | 14 |  | 0
65 | - montáž a zapojenie | ks | 14 |  |  | 0
66 | Požirna tesniaca hmota | ks | 3 |  | 0
67 | - prechod stenou | m2 | 0.3 |  |  | 0
68 | Svietidlo žiarivkové ANCORA A2497AN771, 2 x 49W, 230V, EVG, IP 65 | ks | 21 |  | 0
69 | - montáž | ks | 21 |  |  | 0
70 | Núdzové svietidlo INFINITY I1019IFA - 1SE, 3,2W, 230V, IP 44 | ks | 6 |  | 0
71 | - zapojenie | ks | 6 |  |  | 0
72 | Retiazka pre zavesenie svietidiel | m | 110 |  | 0
73 | - montáž | m | 110 |  |  | 0
74 | Rozvádzač DT2.1 - časť EI | ks | 1 |  | 0
75 | - montáž | ks | 1 |  |  | 0
76 | Rozvádzač DT2.2 - časť EI | ks | 1 |  | 0
77 | - montáž | ks | 1 |  |  | 0
78 | NN rozvádzač trafostanice - existujúci | ks | 1 |  | -
79 | - úprava | kpl | 1 |  |  | 0
80 | Skrinka EP | ks | 2 |  | 0
81 | - montáž | ks | 2 |  |  | 0
82 | - zapojenie | ks | 6 |  |  | 0
83 | Vypínač v škatuli, 10A, 230V, IP55, radenie 5 | ks | 12 |  | 0
84 | - montáž a zapojenie | ks | 12 |  |  | 0
85 | Dvojzásuvka v škatuli, 16A, 230V, IP55 | ks | 14 |  | 0
86 | - montáž a zapojenie | ks | 14 |  |  | 0
87 | Svorka BERNARD vr. medenej pásky | ks | 8 |  | 0
88 | - montáž | ks | 8 |  |  | 0
89 | Ukončenie vodiča v rozvádzači na svork. do 2,5 | ks | 121 |  |  | 0
90 | Ukončenie vodiča v rozvádzači na svork. do 10 | ks | 20 |  |  | 0
91 | Svorka SP 1 | ks | 22 |  | 0
92 | - montáž | ks | 22 |  |  | 0
93 | Svorka S03 | ks | 10 |  | 0
94 | - montáž | ks | 10 |  |  | 0
95 | Svorka SS | ks | 14 |  | 0
96 | - montáž | ks | 14 |  |  | 0
97 | Svorka SJ01 | ks | 1 |  | 0
98 | - montáž | ks | 1 |  |  | 0
99 | Strieška OS1 | ks | 1 |  | 0
100 | - montáž | ks | 1 |  |  | 0
101 | Svorka SZ | ks | 2 |  | 0
102 | - montáž | ks | 2 |  |  | 0
103 | - označenie zvodu | ks | 2 |  |  | 0
104 | Tyč ZPT 2 | ks | 4 |  | 0
105 | - montáž | ks | 4 |  |  | 0
106 | Zachytávacia tyč JP15 | ks | 1 |  | 0
107 | - montáž | ks | 1 |  |  | 0
108 | Podstavec | ks | 1 |  | 0
109 | - montáž | ks | 1 |  |  | 0
110 | Stožiar 105 800 | ks | 2 |  | 0
111 | - montáž | ks | 2 |  |  | 0
112 | Podstavec 102 010 | ks | 12 |  | 0
113 | - montáž | ks | 12 |  |  | 0
114 | Podložka 102 050 | ks | 6 |  | 0
115 | - montáž | ks | 6 |  |  | 0
116 | Vodič FeZn 8 | kg | 8 |  | 0
117 | - montáž | m | 20 |  |  | 0
118 | Vodič FeZn 10 | kg | 31 |  | 0
119 | - montáž | m | 50 |  |  | 0
120 | Valcová poistka 50 A gG | ks | 6 |  | 0
121 | - montáž | ks | 6 |  |  | 0
122 | Valcová poistka 100 A gG | ks | 6 |  | 0
123 | - montáž | ks | 6 |  |  | 0
124 | Poistkový odpínač VLC - 22 / 3P | ks | 2 |  | 0
125 | - montáž | ks | 2 |  |  | 0
126 | - zapojenie | ks | 12 |  |  | 0
127 | Prepäťová ochrana MC 50 - B | ks | 3 |  | 0
128 | - montáž | ks | 3 |  |  | 0
129 | - zapojenie | ks | 6 |  |  | 0
130 | Rozvádzač RTRDU2 - dodávka VZT | ks | 2 |  | -
131 | - montáž | ks | 2 |  |  | 0
132 | - zapojenie | ks | 8 |  |  | 0
| Materiál spolu |  |  |  | 0
| Podružný materiál | % | 3 |  | 0
| Spolu |  |  |  | 0
| Montážne práce |  |  |  |  | 0
| Demontáž | hod | 140 |  |  | 0
| Práce nekryté cenníkom | hod | 50 |  |  | 0
| Montáž celkove |  |  |  |  | 0
C / Programové vybavenie
1 | Programový bod | ks | 103 |  |  | 0
D / Odborná prehliadka a skúška
1 | Odborná prehliadka a skúška | hod | 50 |  |  | 0
E / Zemné práce
1 | Vytýčenie trasy | km | 0.04 |  |  | 0
2 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 x 80 cm, tr 4 | m | 40 |  |  | 0
3 | Zásyp ryhy | m | 40 |  |  | 0
4 | Provizórna úprava terénu | m | 40 |  |  | 0
5 | Definitívna úprava terénu | m | 40 |  |  | 0
| Zemné práce |  |  |  |  | 0
| Dopravné a presun | % | 4.6 |  |  | 0
| Zemné práce spolu |  |  |  |  | 0