## 2015
Plán Revízii 2015-2016
| (OP TS ,rozvodov a servis-30064) |  |  |  |  | List č. 1/2
Objekt - časť objektu | Interval | Posledná | Rok,mesiac revízie/eur bez DPH
revidované zariadenie elektro | revízií | revízia | 2015 | 2016 | 2015/eur | 2016/eur
Výuka I :
1. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia obj. 03 a 04 | 3 | 2012-07-01 | 7
2. Bleskozvod | 2 | 2013-05-01 | 5
3. Zámočnícka dielňa | 3 | 2014-06-01
4. Stolárska dielňa | 2 | 2013-06-01 | 6
5. Stolárska dielňa pod internátom | 2 | 2014-06-01 |  | 6
6. Miestnosť OST a MaR objektu 01 a 02 | 3 | 2012-07-01 | 7
7. Rozvodňa VN, transform. TS 1070,TS 1070/A | 5 | 2012-06-01
8. Rozvodňa VN, transform. TS 1069 | 5 | 2012-06-01
9. Rozvodňa VN, transform. TS 1070, 1070/A ,1069 -servis | štvrťročne | x | 1,4,7,10 | 1,4,7,10
10. Rozvodňa VN, transform. TS 1070, 1070/A ,1069 -servis | 2ročne | x
11.vonkajšie osvetlenie | 3 | 2014-06-01
Výuka II :
1. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia obj. A,B,C,D, | 3 | 2014-08-01
2. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia obj. E | 3 | 2014-08-01
3. Bleskozvod | 2 | 2013-10-01 | 10
4. Zámočnícka dielňa | 3 | 2013-04-01 |  | 4
5. Prívody pre rozvádzače výťahov | 3 | 2014-05-01
6. Miestnosť OST a MaR | 3 | 2012-06-01 | 6
7. Vzduchotechnika a chladenie | 3 | 2014-05-01
8. Plošiny Minerva | 3 | 2013-04-01 |  | 4
9. Núdzové osvetlenie | 3 | 2014-09-01
10.Vonkajšie osvetlenie | 3 | 2014-06-01
"Školička" :
1. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia objektu | 3 | 2012-10-01 | 10
2. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia kotolne | 3 | 2012-07-01 | 7
3. Bleskozvod | 4 | 2012-04-01 |  | 4
[5 empty] | 0 | 0

## 2016
List č. 2/2
Objekt - časť objektu | Interval | Posledná | Rok,mesiac revízie/eura bez DPH
revidované zariadenie elektro | revízií | revízia | 2015 | 2016 | 2015/eur | 2016/eur
Edičné stredisko :
1. Sekund. káblová prípojka a vnútorná inštal. vrátane kotolne | 5 | 2013-08-01
2. Bleskozvod | 4 | 2013-08-01
Archív :
1. Sekund. kábl.prípojka, vonk.osvetlenie a vnútorná inštalácia | 5 | 2010-10-01 | 10
2. Elektrické zariadenie časti MaR a VZD | 5 | 2012-07-01
3. Bleskozvod | 4 | 2012-06-01 |  | 6
Aula :
1. Prípojka NN, svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | 2 | 2012-04-01 |  | 4
2. MaR a motorická elektroinštalácia vzduchotechniky | 2 | 2014-03-01 |  | 3
4. Bleskozvod | 2 | 2013-03-01 | 3
Plynová kotolňa a regulačná stanica plynu:
1. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia kotolne | 5 | 2010-03-01 | 3
2. Bleskozvod kotolne | 4 | 2012-04-01 |  | 5
3. Silnoprúdové rozvody regulačnej stanice plynu | 2 | 2011-03-01 | 3
4. Bleskozvod regulačnej stanice plynu | 1 | 2011-03-01 | 3
CTVŠ Trnavská :
1. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | 3 | 2012-04-01 | 4
2. Bleskozvod | 4 | 2014-06-01
BBS Palisády :
1. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | 3 | 2014-08-01
2. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia relax-centra | 3 | 2012-07-01 | 7
3. Elektroinštalácia a MaR kotolne | 3 | 2014-12-01
4. Bleskozvod | 4 | 2013-08-01
CO kryty v ŠDaJ Horský park :
Silnoprúdové rozvody nn | 2 | 2014-12-01 |  | 12
[5 empty] | 0 | 0