## Hárok1
ks | typ | popis | cena za kus | praca
FAREBNÉ IP KAMERY
4 |  | KOMPAKTNÉ DOME KAMERY, 4Mpix IP minidome kamera, f=2.1mm (uhol záberu 143°), H.265, IK10,WDR,BLC, zabudovaný mikrofon, integrovaná videoanalýza : Motion Detection, Tampering, Guard line, Enter & Exit Guard area, POE napájanie
8 |  | BULET KAMERY S IR, 4Mpix IP bullet kamera, f= 2.8-12mm (motorický varifokálny), Smart IR prísvit 50m, H.265, IP66,vyhrievanie skla pre prácu v -40 až 70°C, WDR, BLC, Digital Defog, Integrovaná videoanalýza:Motion detection,Tampering,Guard line,Defocus,Scene change,Enter & Exit guard area,Object left&removal, Gathering, Audio surgel,POE napájanie, vrátane držiaku na stenu
8 |  | prepojovací box pre bullet kamery
DIGITÁLNY ZÁZNAM OBRAZU ( DZO )
1 |  | (SW NVR Station) Programové vybavenie pre dialkovú správu IP digitálnych záznamových zariadení rovnakej značky ako sú ponúknuté kamery
1 |  | (PC CLIENT) Platforma použitelná ako klient pre analogové a IP záznamové zariadenia Acutus s originální kopií OS Windows 7
IP ZÁZNAM OBRAZU ( NVR )
1 |  | 32 kanálové NVR, H.265, podpora až 4K rozlíšenia, Výstupná priepustnost 256 Mbps, Vstupná priepustnost 320Mbps, Až 4× 6TB HDD, 2×GE RJ45, Zabudovaný DHCP server, Podpora inteligentnej videoanalýzy : Motion Detection, Tampering, Guard line, Enter & Exit Guard area, Defocus, Scene change, Object left & removal, Gathering, Audio surge, Podpora IP SAN a e-SATA úložísk, NVR rovnakej značky ako sú ponúknuté kamery
DOPLNENIE ZÁZNAMOVÉHO MÉDIA DO NVR
2 |  | 3,5" pevný disk, 3TB
FAREBNÉ LCD PC MONITORY
2 |  | 20/23" farebný LCD PC monitor, formát obrazu 16:9, rozlíšenie Full HD, VGA, HDMI vstup
OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO CCTV
1 |  | 24-portový 10/100/1000 Gigabit Switch s WebView, PoE a SNMP
1 |  | PremiumCord kabel HDMI 30m
1 |  | záložný zdroj napájania, smart UPS, 1500VA, vrátane akumulátoru
19" RACKOVÉ ROZVÁDZAČE A PRÍSLUŠENSTVO
1 |  | rozvadzač nástenný jednodielný 12U/600mm
1 |  | ventilačná jednotka univerzálna, GR, 2 ventilátory,(do stropu alebo do podlahy)
1 |  | rozvodný panel 5x230VAC, prepeťová ochrana, 2U
ĎALŠIE KOMPONENTY
16 |  | Snap-in modul CAT5E s univerzálnou zárezovou svorkovnicou 110/LSA
1 |  | Patch panel modulárny 24xSnap-In 1U výsuvný s vyväzovaním prázdný
16 |  | Klip keystone pro EVO Snap-in &GG45 24 (hrúbka 1,5-1,75 mm) 24 ks vh., napr. ABB TANGO
16 |  | Patch kabel CAT5E UTP PVC 1,5m sivý
16 |  | štítok, popiska modulu, žlutá
1 |  | Vyväzovací panel 1U plastová lišta BK černý
MONTÁŽNE POLOŽKY
1 |  | Odskušanie a oživenie systému CCTV
1 |  | Východisková revízia CCTV
1 |  | Prevádzková kniha CCTV
ĎALŠIE POLOŽKY A VLASTNOSTI
1 |  | SW snímanie ŠPZ licencia pre 1 kameru + spínací modul ovládania závory
Schopnosť komunikovať s prístupovým systémom Cominfo Access
KABELÁŽ
KÁBLE PRE ROZVODY CCTV
600 |  | dátový kábel netienený (UTP) 4x2x0.6
400 |  | dátový kábel tienený (FTP) 4x2x0.6
15 |  | kábel pre silnoprúdové rozvody 230VAC (CYKY 3C x 2,5)
1 |  | koncové prvky silnoprúdu
PRÍSLUŠENSTVO KÁBLOVÝCH ROZVODOV CCTV
24 |  | krimpovací konektor pre UTP a FTP kábel (RJ45)
KÁBLOVÁ TRASA NA OMIETKU
300 |  | pevná trubka PVC 25mm
KÁBLOVÁ TRASA V ROZOBERATELNÝCH PODHLADOCH
100 |  | značenie trasy vedenia
100 |  | odkrytie podhladu
20 |  | uloženie trasy do závesných slučiek
300 |  | zatĺkanie hmoždiniek (ZHH 6 x 40)
100 |  | zakrývanie podhladu
KÁBLOVÁ TRASA POD OMIETKU
5 |  | prierazi stien
KÁBLOVÁ TRASA
400 |  | značenie trasy vedenia
800 |  | káblová trasa
KÁBLOVÁ TRASA - KÁBLOVÝ ZÁVES
10 |  | značenie trasy vedenia
50 |  | závesné lanko
6 |  | ocelová nosná konštrukcia pre ukotvenie závesov
2 |  | napinák
4 |  | svorky
40 |  | viazacia páska
50 |  | chránička káblov
doprava
cena celkom bez DPH:
cena celkom s DPH