## 2019-2020
|  | Plán Revízii 2019-2020 |  |  |  | Prílohač.1
(OP a OS elektro rozvodov -30064)
Objekt - časť objektu | Interval | Posledná | Rok,mesiac revízie/vývody
revidované zariadenie elektro | revízií | revízia | 2019 | 2020 | 2019/vyvody | 2020/vývody
Výuka I :
1. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia obj. 03 a 04 | 3 | 2018-07-01
2. Bleskozvod | 2 | 2017-05-01 | 5 |  | 22
3. Zámočnícka dielňa | 3 | 2017-06-01 |  | 6 |  | 2
4. Stolárska dielňa | 2 | 2017-06-01 | 6 |  | 1 | 2
5. Stolárska dielňa pod internátom | 2 | 2018-06-01 |  | 6 |  | 2
6. Miestnosť OST a MaR objektu 01 a 02 | 3 | 2018-07-01
7. Rozvodňa VN, transform. TS 1070,TS 1070/A | 5 | x | x
8. Rozvodňa VN, transform. TS 1069 | 5 | x | x
9. Rozvodňa VN, transform. TS 1070, 1070/A ,1069 -servis | štvrťročne | x | x | x
10. Rozvodňa VN, transform. TS 1070, 1070/A ,1069 -servis | 2ročne | x | x | x
11.vonkajšie osvetlenie | 3 | 2017-06-01 |  | 6 |  | 200
Výuka II :
1. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia obj. A,B,C,D, | 3 | 2018-08-01
2. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia obj. E | 3 | 2018-08-01
3. Bleskozvod | 2 | oktober 17 | 10 |  | 52
4. Zámočnícka dielňa | 3 | 2016-04-01 | 4 |  | 2
5. Prívody pre rozvádzače výťahov | 3 | 2017-05-01 |  | 5 |  | 4
6. Miestnosť OST a MaR | 3 | 2018-06-01
7. Vzduchotechnika a chladenie | 3 | 2017-05-01 | 5 | 5 |  | 225
8. Plošiny Minerva | 3 | 2016-04-01 | 4 |  | 1
9. Núdzové osvetlenie | 3 | 2017-09-01 |  | 9 |  | 3
10.Vonkajšie osvetlenie | 3 | 2017-06-01 |  | 6 |  | 141
"Školička" :
1. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia objektu | 3 | oktober 18
2. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia kotolne | 3 | 2018-07-01
3. Bleskozvod | 4 | 2016-04-01 |  | 4 |  | 1

## 2017-2018
|  | Plán Revízii 2017-2018 |  |  |  | Prílohač.1
(OP a OS elektro rozvodov -30064)
Objekt - časť objektu | Interval | Posledná | Rok,mesiac revízie/vývody
revidované zariadenie elektro | revízií | revízia | 2017 | 2018 | 2017/vyvody | 2018/vývody
Výuka I :
1. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia obj. 03 a 04 | 3 | 2018-07-01 |  | 7 |  | 711
2. Bleskozvod | 2 | 2017-05-01 | 5 |  | 22
3. Zámočnícka dielňa | 3 | 2017-06-01 | 6 |  | 2
4. Stolárska dielňa | 2 | 2017-06-01 | 6 |  | 1 | 2
5. Stolárska dielňa pod internátom | 2 | 2018-06-01 |  | 6
6. Miestnosť OST a MaR objektu 01 a 02 | 3 | 2018-07-01 |  | 7
7. Rozvodňa VN, transform. TS 1070,TS 1070/A | 5 | x | x
8. Rozvodňa VN, transform. TS 1069 | 5 | x | x
9. Rozvodňa VN, transform. TS 1070, 1070/A ,1069 -servis | štvrťročne | x | x | x
10. Rozvodňa VN, transform. TS 1070, 1070/A ,1069 -servis | 2ročne | x | x | x
11.vonkajšie osvetlenie | 3 | 2017-06-01 | 6 |  | 200
Výuka II :
1. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia obj. A,B,C,D, | 3 | 2018-08-01 | 8 |  | 776
2. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia obj. E | 3 | 2018-08-01 | 8 |  | 10
3. Bleskozvod | 2 | oktober 17 | 10 |  | 52
4. Zámočnícka dielňa | 3 | 2016-04-01 | x | x
5. Prívody pre rozvádzače výťahov | 3 | 2017-05-01 | 5 |  | 4
6. Miestnosť OST a MaR | 3 | 2018-06-01 |  | 6 |  | 5
7. Vzduchotechnika a chladenie | 3 | 2017-05-01 | 5 |  | 225
8. Plošiny Minerva | 3 | 2016-04-01 | x | x
9. Núdzové osvetlenie | 3 | 2017-09-01 | 9 |  | 3
10.Vonkajšie osvetlenie | 3 | 2017-06-01 | 6 |  | 141
"Školička" :
1. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia objektu | 3 | 2012-10-01 |  | 10 |  | 42
2. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia kotolne | 3 | 2018-07-01 |  | 7 |  | 8
3. Bleskozvod | 4 | 2016-04-01 | x | x
Vypracoval : Ing. Ján Jurík

## 2015-2016
List č. 2/2
Objekt - časť objektu | Interval | Posledná | Rok,mesiac revízie/eura
revidované zariadenie elektro | revízií | revízia | 2015 | 2016 | 2015/eur | 2016/eur
Edičné stredisko :
1. Sekund. káblová prípojka a vnútorná inštal. vrátane kotolne | 5 | 2013-08-01
2. Bleskozvod | 4 | 2013-08-01
Archív :
1. Sekund. kábl.prípojka, vonk.osvetlenie a vnútorná inštalácia | 5 | 2010-10-01 | 10
2. Elektrické zariadenie časti MaR a VZD | 5 | 2012-07-01
3. Bleskozvod | 4 | 2012-06-01 |  | 6
Aula :
1. Prípojka NN, svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | 2 | 2012-04-01 |  | 4
2. MaR a motorická elektroinštalácia vzduchotechniky | 2 | 2014-03-01 |  | 3
4. Bleskozvod | 2 | 2013-03-01 | 3
Plynová kotolňa a regulačná stanica plynu:
1. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia kotolne | 5 | 2010-03-01 | 3
2. Bleskozvod kotolne | 4 | 2012-04-01 |  | 5
3. Silnoprúdové rozvody regulačnej stanice plynu | 2 | 2011-03-01 | 3
4. Bleskozvod regulačnej stanice plynu | 1 | 2011-03-01 | 3
CTVŠ Trnavská :
1. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | 3 | 2012-04-01 | 4
2. Bleskozvod | 4 | 2014-06-01
BBS Palisády :
1. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia | 3 | 2014-08-01
2. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia relax-centra | 3 | 2012-07-01 | 7
3. Elektroinštalácia a MaR kotolne | 3 | 2014-12-01
4. Bleskozvod | 4 | 2013-08-01
CO kryty v ŠDaJ Horský park :
Silnoprúdové rozvody nn | 2 | 2014-12-01 |  | 12
Vypracoval :Ing.Ján Jurík