Výkaz - výmer

0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.Č | K.C.N | KódpoložkV | Popis | MJ | Množstvocelkom | Cenajednotková | Cena celkom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  | Zakrývanie podláh | m2 | 155,00 |  |  |
| 2 |  |  | Otlčenie omietky | m2 | 58,00 |  |  |
| 3 |  |  | Demontáž obkladov | m2 | 10,80 |  |  |
| 4 |  |  | Demontáž umývadiel | ks | 3,00 |  |  |
| 5 |  |  | Demontáž batérií | ks | 3,00 |  |  |
| 6 |  |  | Zvislá doprava sute | sub | 1,00 |  |  |
| 7 |  |  | Likvidácia odpadu a poplatok za skládku | sub | 1,00 |  |  |
| 8 |  |  | Demontáž schodu - mramor, dlažba | m2 | 2,15 |  |  |
| 9 |  |  | Vybetónovanie schodu | sub | 1,00 |  |  |
| 10 |  |  | Hĺbková penetrácia podkladov -BetonKonakt | m2 | 40,80 |  |  |
| 11 |  |  | Prednástrek stien Baumit | m | 28,00 |  |  |
| 12 |  |  | Omietka stropov ručná - lokálna aplikácia | m2 | 30,00 |  |  |
| 13 |  |  | Sklo textilná mriežka, lepidlo stien | m2 | 31,80 |  |  |
| 14 |  |  | Omietka stien ručne nanášaná vápenocementová | m2 | 28,00 |  | \* |
| 15 |  |  | Montáž obkladov keramických do tmelu | m2 | 10,80 |  |  |
| 16 |  |  | Dodávka obkladu keramického | m2 | 12,00 |  |  |
| 17 |  |  | Montáž umývadiel | ks | 3,00 |  |  |
| 18 |  |  | Montáž batérií | ks | 3,00 |  |  |
| 19 |  |  | Lešenie ľahké do 1,5m | m2 | 78,00 |  |  |
| 20 |  |  | Penetrácia pod maľby | m2 | 58,00 |  |  |
| 21 |  |  | Maľby biele dvojnásobné | m2 | 58,00 |  |  |
| 22 |  |  | Montáž dlažby do tmelu | m2 | 1,50 |  |  |
| 23 |  |  | Dodávka mramoru schodu | sub | 1,00 |  |  |
| 24 |  |  | Montáž dlažby keramickej do tmelu | m2 | 1,00 |  |  |
| 25 |  |  | Nákup dlažby - podesta schod | m2 | 1,00 |  |  |
| 26 |  |  | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 155,00 |  |  |

Cena celkom bez DPH