**Zadanie zákazky**

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa**

Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava

IČO: 00399957

Telefón: +421 267295269

Email: galina.uherkova@euba.sk

Kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková

1. **Názov predmetu zákazky:** Dodávka a montáž systému klimatizácie do bufetu V2.
2. **Opis predmetu zákazky:** Predmet zákazky je vymedzený v prílohe č.1:
3. **Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 14 494,80**  **€ s DPH**.
4. **Kritérium na vyhodnotenie ponúk:** **Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.**
5. Hodnotenie ponúk

a) Cenové ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tomto zadaní, budú hodnotené na základe jediného kritéria, ktorým je **najnižšia ponúkaná cena predmetu zákazky podľa** tohto zadania a prílohy č.1. Cenová ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná.

b)Každému uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho cenovej ponuky.

1. Uzavretie zmluvy a obchodné podmienky

a)Medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom bude na uskutočnenie predmetu zákazky uzavretá kúpna zmluva v zmysle ustanovenia § 536 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len **„Zmluva“).**

b)Zmluva bude uzavretá podľa podmienok vymedzených v tomto zadaní, v predloženej cenovej ponuke a obvyklých podmienok stanovených Obchodným zákonníkom, ako aj ďalšími právnymi predpismi upravujúcimi realizáciu predmetu zákazky. Návrh zmluvy je prílohou č. 2 tohto zadávania zákazky.

c)Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Verejného obstarávateľa.

1. **Miesto a lehota na predloženie ponúk:**

Termín predloženia cenovej ponuky: do 10.05.2019 do 10.00 h.

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave

Oddelenie pre verejné obstarávanie

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava

e-mail: galina.uherkova@euba.sk

informácie na tel. č. +421 267295269, kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková.

Predkladanie ponúk je možné poštou, e-mailom, alebo osobne.

1. **Miesto poskytnutia služby:**

Dolnozemská cesta č.1, 852 19 Bratislava.

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je možná po dohode u kontaktnej osoby.

Kontaktná osoba: Ing. Helena Kuchyňková, č.t.: +421 267295309.

 **10. Podmienky účasti uchádzačov: -** uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenia, ktoré sú predmetom zákazky. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu a

**-** čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

**11.Stanovenie ceny predmetu zákazky:**

## Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za uskutočnenie práce v členení:

**Cena bez DPH**

**Cena s DPH**

**Celková cena bez DPH**

**Celková cena s DPH.**

**Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH.**

Cena dodania predmetu zákazky musí byť vypočítaná vrátane dopravných nákladov a všetkých nevyhnutných nákladov spojených s dodaním predmetu zákazky. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa.

Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, uvedie cenu predmetu zákazky celkom bez DPH a na skutočnosť, že je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte upozorní. K cene za ktorú ponúka predmet zákazky bude pre účely vyhodnotenia pripočítaná DPH. Fakturovať bude cenu bez DPH.

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby uskutočnenia zákazky.

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.

**12.Lehota** **predmetu zákazky**: do 2 mesiacov od podpisu zmluvy.

 **13. Ďalšie informácie**

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry dodávateľa a to do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje.

 V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalentné špecifikácie s technickými parametrami rovnakými alebo vyššími/lepšími ako je uvedené v popise technických vlastností tohto opisného formulára.

Príloha č.1

|  |
| --- |
| ZARIADENIE č.1b: Monosplit nástenný\_SKLAD |
| 1.01b | - | Sinclair | ASH5.0kW | Nástenná jednotka s vonkajšou jednotkou s chlad.výkonom 5,0 kW | ks | 1 |
| 1.02b | - | Signos | - | Cu potrubie s tepelnou izoláciou, ostatný montážny materiál | kpl | 1 |
| 1.03b | - | Signos | - | Konzoly | kpl | 1 |
| 1.04b | - | Signos | - | Montáž klimatizačnej jednotky vrátane uvedenia do prevádzky | kpl | 1 |
| ZARIADENIE č.2b: Monosplit kazetový\_KUCHYŇA |
| 2.01b | - | Sinclair | MV7.0kW | Kazetová jednotka s vonkajšou jednotkou s chlad.výkonom 7,0 kW | ks | 1 |
| 2.02b | - | Signos | - | Cu potrubie s tepelnou izoláciou, ostatný montážny materiál | kpl | 1 |
| 2.03b | - | Signos | - | Konzoly | kpl | 1 |
| 2.04b | - | Signos | - | Montáž klimatizačnej jednotky vrátane uvedenia do prevádzky | kpl | 1 |
| ZARIADENIE č.3b: Monosplit kazetový\_BUFET Č.1 |
| 3.01b | - | Sinclair | MV7.0kW | Kazetová jednotka s vonkajšou jednotkou s chlad.výkonom 7,0 kW | ks | 1 |
| 3.02b | - | Signos | - | Cu potrubie s tepelnou izoláciou, ostatný montážny materiál | kpl | 1 |
| 3.03b | - | Signos | - | Konzoly | kpl | 1 |
| 3.04b | - | Signos | - | Montáž klimatizačnej jednotky vrátane uvedenia do prevádzky | kpl | 1 |
| ZARIADENIE č.4b: Monosplit kazetový\_BUFET č.2 |
| 4.01b | - | Sinclair | MV7.0kW | Kazetová jednotka s vonkajšou jednotkou s chlad.výkonom 7,0 kW | ks | 1 |
| 4.02b | - | Signos | - | Cu potrubie s tepelnou izoláciou, ostatný montážny materiál | kpl | 1 |
| 4.03b | - | Signos | - | Konzoly | kpl | 1 |
| 4.04b | - | Signos | - | Lešenia a rebríky | kpl | 1 |
| 4.05b | - | Signos | - | Montáž klimatizačnej jednotky vrátane uvedenia do prevádzky | kpl | 1 |

**Predmetom zákazky je aj privedenie elektrického silového kábla ku jednotlivým klimatizačným zariadeniam.**