## Hárok1
Technické zhodnotenie regulačnej stanice RS 3000
vrátane dodávky a montáže vstrekovacieho odorizačného zariadenia a kompletného technologického celku
ČP | Popis prác a dodávok | m.j. | množstvo | JC bez DPH | spolu
1 | Dodávka samostatne stojacej vstrekovacej odorizačnej stanice OCGS /napríkladLEWA/ v špecifikácii : | ks | 1 |  | 0 | 0.07 | 0.07
Prietok zemného plynu 2 000 Nm3/h
Dodávka THT/TBM 6,8 -68mg/zdvih čerpadla
Prevedenie – ZÓNA 2
Základné zariadenia (súčasť odorizačnej stanice) :
Ovládacia elektroautomatika
Dávkovacie čerpadlo / napríklad LEWA/
Filter s aktívnym uhlím
Dávkovacie ústrojenstvo
Snímače a hladinomery
Nerezová záchytná jímka
Stabilizačná nerezová nádrž s bezodkapkovými rýchlospojkami o objeme 50l
2 | Montáž nového odorizačného zariadenia | ks | 1 |  | 0 | 0.002 | 0.002
3 | Osadenie nástrekovej trysky do výstupného potrubia v regulačnej stanici plynu | ks | 1 |  | 0 | 0.003 | 0.003
4 | Realizácia nového nástrekového ústrojenstva do samostatného výstupu – RS 3 000 | ks | 1 |  | 0 | 0.033 | 0.033
5 | Realizácia zapojenia odorizačného zariadenia na elektrickú energiu | ks | 1.1 |  | 0 | 0.0004 | 0.00044
6 | Vyvedenie Reed kontaktu plynomerov a ich zapojenie do odorizačného zariadenia – riadiaci signál | ks | 1 |  | 0
chodu vstrekovacieho čerpadla
7 | Dodávka prvotnej náplne odorizačného zariadenia (náplň Spotleak spolu s naplnením | ks | 1 |  | 0
stabilizačnej náplne a realizácie dopravy s ADR povolením)
8 | Doplnenie prepojov statickej ochrany pred elektrickou energiou | ks | 1 |  | 0
9 | Konštrukčná dokumentácia elektro časti v zmysle zákona 124/2006 Z.z. a vykonávacej vyhlášky | ks | 1 |  | 0
508/2009 Z.z.
10 | Konštrukčná dokumentácia plynnej časti vrátane odsúhlasenia na OPO v zmysle zákona | ks | 1 |  | 0
124/2006 Z.z. a vykonávacej vyhlášky 508/2009 Z.z.
11 | Odsúhlasenie konštrukčnej dokumentácie u OPO (elektro časť a aj plynová časť) v zmysle | ks | 1 |  | 0
zákona 124/2006 Z.z. a vykonávacej vyhlášky 508/2009 Z.z.
12 | Zapojenie odorizačného zariadenia | ks | 1 |  | 0
Nástrekový systém
Napájanie
Riadenie
Poruchové stavy
13 | Úradná skúška elektro časti za prítomnosti OPO v zmysle zákona 124/2006 Z.z. a vykonávacej | celok | 1 |  | 0
vyhlášky 508/2009 Z.z.
14 | Úradná skúška plynovej časti za prítomnosti OPO v zmysle zákona 124/2006 Z.z. a vykonávacej | celok | 1 |  | 0
vyhlášky 508/2009 Z.z.
15 | Zabezpečenie súhlasu majiteľa obchodného merania na vyvedenie riadiacich impulzov | celok | 1 |  | 0
z meradiel do riadiacej automatiky vstrekovacieho odorizačného zariadenia
16 | Východisková revízia plynnej časti | celok | 1 |  | 0
17 | Východisková revízia elektročasti | celok | 1 |  | 0
18 | Nastavenie riadiacej jednotky odorizačnej stanice plynu | celok | 1 |  | 0
19 | Oživenie celého systému | celok | 1 |  | 0
20 | Zaškolenie obsluhy prevádzkovateľa | celok | 1 |  | 0
21 | Uvedenie do prevádzky | celok | 1 |  | 0
22 | odvoz a likvidácia odpadu | celok | 1 |  | 0
|  |  | SPOLU bez DPH |  | 0
|  |  | DPH | 20% | 0
|  | CELKOM SPOLU s DPH |  |  | 0
spracoval:
dátum: