## 2021-2022
|  | Plán Revízii 2021-2022 |  |  |  | Prílohač.2
(OP a OS elektro rozvodov -30047)
Objekt - časť objektu | Interval | Posledná | Rok,mesiac revízie/vývody
revidované zariadenie elektro | revízií | revízia | 2021 | 2022 | 2021/vyvody | 2022/vývody
Výuka I :
1. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia obj. 03 a 04 | 3 | 2018-07-01 | 7 |  | 711
2. Bleskozvod | 2 | 2019-05-01 | 7 |  | 22
3. Zámočnícka dielňa | 3 | 2020-06-01
4. Stolárska dielňa | 2 | 2019-06-01 | 7 |  | 1
5. Stolárska dielňa pod internátom | 2 | 2020-06-01
6. Miestnosť OST a MaR objektu 01 a 02 | 3 | 2018-07-01 | 7 |  | 10
7. Rozvodňa VN, transform. TS 1070,TS 1070/A | 5 | x | x
8. Rozvodňa VN, transform. TS 1069 | 5 | x | x
9. Rozvodňa VN, transform. TS 1070, 1070/A ,1069 -servis | štvrťročne | x | x | x
10. Rozvodňa VN, transform. TS 1070, 1070/A ,1069 -servis | 2ročne | x | x | x
11.vonkajšie osvetlenie | 3 | 2020-06-01
Výuka II :
1. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia obj. A,B,C,D, | 3 | 2018-08-01 | 8 |  | 776
2. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia obj. E | 3 | 2018-08-01 | 8 |  | 10
3. Bleskozvod | 2 | oktober 19 | 10 |  | 52
4. Zámočnícka dielňa | 3 | 2019-04-01 |  | 4 |  | 2
5. Prívody pre rozvádzače výťahov | 3 | 2020-05-01
6. Miestnosť OST a MaR | 3 | 2018-06-01 | 8 |  | 5
7. Vzduchotechnika a chladenie | 3 | 2020-05-01
8. Plošiny Minerva | 3 | 2019-04-01 |  | 4 |  | 4
9. Núdzové osvetlenie | 3 | 2020-09-01
10.Vonkajšie osvetlenie | 3 | 2020-06-01
"Školička" :
1. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia objektu | 3 | oktober 18 | 10 |  | 42
2. Svetelná, zásuvková a motorická inštalácia kotolne | 3 | 2018-07-01 | 7 |  | 8
3. Bleskozvod | 4 | 2020-04-01