## Sheet1
DVERE - kompletná špecifikácia
Projekt: |  | Hala EUBA
Upravil: |  | Marek Fedor
Dátum / Čas: |  | 16. 6. 2021 / 15:02
Poznámka:
Označenie | Grafická schéma |  | Rozměry [mm], počty a atributy
D1 / P |  |  | Rozmer krídla: | 800 x 2100 | Typ zárubne: | Rámová | Kusy: | 1
[5 empty] | Materiál zárubne: | Hliník | Smer otvárania: | P
|  |  | Rozmer otvoru: | 940 x 3305
[5 empty] | Povrch zárubne: | RAL 7016 | Umiestnenie: | Vonkajšie
|  |  | Hrúbka ostenia: | 120
[5 empty] | Materiál krídla: | Hliník | Model:
|  |  | Požiarna odolnosť: | C
[5 empty] | Povrch krídla (Int.): | RAL 7016 | Výrobca:
|  |  | U-hodnota: | 2
[5 empty] | Povrch krídla (Ext.): | RAL 7016 | Typ skla: | plné
Nepriezvučnosť:
[5 empty] | Kovanie (Int.): | klučka, elox hlinik | Zámok: | Zadlabávací, PZ vložka
Bezpeč. trieda:
[5 empty] | Kovanie (Ext.): | klučka elox hliník | Špecifikácia: | Dvojkrídlové dvere, otočné
|  |  | Bezbariérové: | NE
[5 empty] | Závesy: | Niklované, 3ks
|  |  | Núdzový východ: | ANO
D2 / - |  |  | Rozmer krídla: | 1860 x 2100 | Typ zárubne: | Rámová | Kusy: | 1
[5 empty] | Materiál zárubne: | Hliník | Smer otvárania: | -
|  |  | Rozmer otvoru: | 2000 x 3305
[5 empty] | Povrch zárubne: | RAL 7016 | Umiestnenie: | Vonkajšie
|  |  | Hrúbka ostenia: | 120
[5 empty] | Materiál krídla: | Hliník | Model:
|  |  | Požiarna odolnosť: | C
[5 empty] | Povrch krídla (Int.): | RAL 7016 | Výrobca:
|  |  | U-hodnota: | 2
[5 empty] | Povrch krídla (Ext.): | RAL 7016 | Typ skla: | trojsklo, z ext 4.4.2 sklo
Nepriezvučnosť:
[5 empty] | Kovanie (Int.): | panikové kovanie, koordinátor | Zámok: | Zadlabávací, PZ vložka
Bezpeč. trieda:
[5 empty] | Kovanie (Ext.): | zvislé madlo | Špecifikácia: | Dvojkrídlové dvere, otočné
|  |  | Bezbariérové: | NE
[5 empty] | Závesy: | Niklované, 3ks
|  |  | Núdzový východ: | ANO
D3 / - |  |  | Rozmer krídla: | 1800 x 2100 | Typ zárubne: | Rámová | Kusy: | 1
[5 empty] | Materiál zárubne: | Hliník | Smer otvárania: | -
|  |  | Rozmer otvoru: | 1940 x 2475
[5 empty] | Povrch zárubne: | RAL 7016 | Umiestnenie: | Vonkajšie
|  |  | Hrúbka ostenia: | 120
[5 empty] | Materiál krídla: | Hliník | Model:
|  |  | Požiarna odolnosť: | C
[5 empty] | Povrch krídla (Int.): | RAL 7016 | Výrobca:
|  |  | U-hodnota: | 2
[5 empty] | Povrch krídla (Ext.): | RAL 7016 | Typ skla: | plné
Nepriezvučnosť:
[5 empty] | Kovanie (Int.): | panikové kovanie, koordinátor | Zámok: | Zadlabávací, PZ vložka
Bezpeč. trieda:
[5 empty] | Kovanie (Ext.): | klučka elox hliník | Špecifikácia: | Dvojkrídlové dvere, otočné
|  |  | Bezbariérové: | NE
[5 empty] | Závesy: | Niklované, 3ks
|  |  | Núdzový východ: | ANO
D4 / - |  |  | Rozmer krídla: | 2000 x 2600 | Typ zárubne: | Rámová | Kusy: | 2
[5 empty] | Materiál zárubne: | Hliník | Smer otvárania: | -
|  |  | Rozmer otvoru: | 2140 x 2975
[5 empty] | Povrch zárubne: | RAL 7016 | Umiestnenie: | Vonkajšie
|  |  | Hrúbka ostenia: | 120
[5 empty] | Materiál krídla: | Hliník | Model:
|  |  | Požiarna odolnosť: | C
[5 empty] | Povrch krídla (Int.): | RAL 7016 | Výrobca:
|  |  | U-hodnota: | 2
[5 empty] | Povrch krídla (Ext.): | RAL 7016 | Typ skla: | plné
Nepriezvučnosť:
[5 empty] | Kovanie (Int.): | panikové kovanie, koordinátor | Zámok: | Zadlabávací, PZ vložka
Bezpeč. trieda:
[5 empty] | Kovanie (Ext.): | klučka elox hliník | Špecifikácia: | Dvojkrídlové dvere, otočné, EPS pre ZOTASH
|  |  | Bezbariérové: | NE
[5 empty] | Závesy: | Niklované, 3ks
|  |  | Núdzový východ: | ANO
ZS1 / - |  |  | Rozmer krídla: | 2000 x 2100 | Typ zárubne: | Rámová | Kusy: | 1
[5 empty] | Materiál zárubne: | Hliník | Smer otvárania: | -
|  |  | Rozmer otvoru: | 5700 x 3000
[5 empty] | Povrch zárubne: | RAL 7016 | Umiestnenie: | Vonkajšie
|  |  | Hrúbka ostenia: | 120
[5 empty] | Materiál krídla: | Hliník | Model:
|  |  | Požiarna odolnosť: | EW 30D1-C C
[5 empty] | Povrch krídla (Int.): | RAL 7016 | Výrobca:
|  |  | U-hodnota: | 2
[5 empty] | Povrch krídla (Ext.): | RAL 7016 | Typ skla: | trojsklo z ext VSG 4.4.2
Nepriezvučnosť:
[5 empty] | Kovanie (Int.): | panikové kovanie, koordinátor | Zámok: | Zadlabávací, PZ vložka
Bezpeč. trieda:
[5 empty] | Kovanie (Ext.): | zvislé madlo | Špecifikácia: | Dvojkrídlové dvere, otočné v zasklenej stene
|  |  | Bezbariérové: | NE
[5 empty] | Závesy: | Niklované, 3ks
|  |  | Núdzový východ: | ANO

## Sheet2
DVERE - kompletná špecifikácia
Projekt: |  |  | Hala EUBA
Upravil: |  |  | Marek Fedor
Dátum / Čas: |  |  | 16. 6. 2021 / 15:02
Poznámka:
|  | 1NP |  | Suma
| D1 / P | 1 |  | 1
| D2 / - | 1 |  | 1
| D3 / - | 1 |  | 1
| D4 / - | 2 |  | 2
| ZS1 / - | 1 |  | 1
| Suma | 6 |  | 6