## Sheet1
DVERE - kompletná špecifikácia
Projekt: |  | Hala EUBA
Upravil: |  | Marek Fedor
Dátum / Čas: |  | 16. 6. 2021 / 15:11
Poznámka:
Označenie | Grafická schéma |  | Rozměry [mm], počty a atributy
ID10 / - |  |  | Rozmer krídla: | 1800 x 2100 | Typ zárubne: | Rámová | Kusy: | 1
[5 empty] | Materiál zárubne: | ocel/hlinik | Smer otvárania: | -
|  |  | Rozmer otvoru: | 1900 x 2455
[5 empty] | Povrch zárubne: | RAL 7040 | Umiestnenie: | Vnútorné
|  |  | Hrúbka ostenia: | 125
[5 empty] | Materiál krídla: | DREVENÁ DTD DOSKA | Model:
|  |  | Požiarna odolnosť: | EW 15D3 C
[5 empty] | Povrch krídla (Int.): | RAL 7040 | Výrobca:
|  |  | U-hodnota: | 0
[5 empty] | Povrch krídla (Ext.): | RAL 7040 | Typ skla: | plné
|  |  | Nepriezvučnosť: | 28
[5 empty] | Kovanie (Int.): | klučka, koordinátor | Zámok: | Zadlabávací, PZ vložka
Bezpeč. trieda:
[5 empty] | Kovanie (Ext.): | klučky elox hliník | Špecifikácia: | Dvojkrídlové dvere, plné, otočné
|  |  | Bezbariérové: | NE
[5 empty] | Závesy: | Niklované, 3ks
|  |  | Núdzový východ: | NE
ID4 / - |  |  | Rozmer krídla: | 1800 x 2100 | Typ zárubne: | Rámová | Kusy: | 1
[5 empty] | Materiál zárubne: | ocel/hlinik | Smer otvárania: | -
|  |  | Rozmer otvoru: | 1900 x 2455
[5 empty] | Povrch zárubne: | RAL 7040 | Umiestnenie: | Vnútorné
|  |  | Hrúbka ostenia: | 125
[5 empty] | Materiál krídla: | DREVENÁ DTD DOSKA | Model:
|  |  | Požiarna odolnosť: | EW 15D3 C
[5 empty] | Povrch krídla (Int.): | RAL 7040 | Výrobca:
|  |  | U-hodnota: | 0
[5 empty] | Povrch krídla (Ext.): | RAL 7040 | Typ skla: | plné
|  |  | Nepriezvučnosť: | 28
[5 empty] | Kovanie (Int.): | panikové kovanie, koordinátor | Zámok: | Zadlabávací, PZ vložka
Bezpeč. trieda:
[5 empty] | Kovanie (Ext.): | klučky elox hliník | Špecifikácia: | Dvojkrídlové dvere, plné, otočné
|  |  | Bezbariérové: | NE
[5 empty] | Závesy: | Niklované, 3ks
|  |  | Núdzový východ: | ANO
ID5 / P |  |  | Rozmer krídla: | 700 x 2100 | Typ zárubne: | Rámová | Kusy: | 1
[5 empty] | Materiál zárubne: | ocel/hlinik | Smer otvárania: | P
|  |  | Rozmer otvoru: | 800 x 2455
[5 empty] | Povrch zárubne: | RAL 7040 | Umiestnenie: | Vnútorné
|  |  | Hrúbka ostenia: | 100
[5 empty] | Materiál krídla: | DREVENÁ DTD DOSKA | Model:
|  |  | Požiarna odolnosť: | EW 15D3 C
[5 empty] | Povrch krídla (Int.): | RAL 7040 | Výrobca:
|  |  | U-hodnota: | 0
[5 empty] | Povrch krídla (Ext.): | RAL 7040 | Typ skla: | plné
|  |  | Nepriezvučnosť: | 28
[5 empty] | Kovanie (Int.): | klučka, elox hlinik | Zámok: | Zadlabávací, PZ vložka
Bezpeč. trieda:
[5 empty] | Kovanie (Ext.): | klučka elox hliník | Špecifikácia: | Jednokrídlové dvere, plné, otočné
|  |  | Bezbariérové: | NE
[5 empty] | Závesy: | Niklované, 3ks
|  |  | Núdzový východ: | ANO
ID5 / L |  |  | Rozmer krídla: | 700 x 2100 | Typ zárubne: | Rámová | Kusy: | 1
[5 empty] | Materiál zárubne: | ocel/hlinik | Smer otvárania: | L
|  |  | Rozmer otvoru: | 800 x 2455
[5 empty] | Povrch zárubne: | RAL 7040 | Umiestnenie: | Vnútorné
|  |  | Hrúbka ostenia: | 125
[5 empty] | Materiál krídla: | DREVENÁ DTD DOSKA | Model:
|  |  | Požiarna odolnosť: | EW 15D3 C
[5 empty] | Povrch krídla (Int.): | RAL 7040 | Výrobca:
|  |  | U-hodnota: | 0
[5 empty] | Povrch krídla (Ext.): | RAL 7040 | Typ skla: | plné
|  |  | Nepriezvučnosť: | 28
[5 empty] | Kovanie (Int.): | klučka, elox hlinik | Zámok: | Zadlabávací, PZ vložka
Bezpeč. trieda:
[5 empty] | Kovanie (Ext.): | klučka elox hliník | Špecifikácia: | Jednokrídlové dvere, plné, otočné
|  |  | Bezbariérové: | NE
[5 empty] | Závesy: | Niklované, 3ks
|  |  | Núdzový východ: | ANO
ID6 / L |  |  | Rozmer krídla: | 700 x 2100 | Typ zárubne: | Rámová | Kusy: | 1
[5 empty] | Materiál zárubne: | ocel/hlinik | Smer otvárania: | L
|  |  | Rozmer otvoru: | 800 x 2455
[5 empty] | Povrch zárubne: | RAL 7040 | Umiestnenie: | Vnútorné
|  |  | Hrúbka ostenia: | 125
[5 empty] | Materiál krídla: | DREVENÁ DTD DOSKA | Model: | DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE
Požiarna odolnosť:
[5 empty] | Povrch krídla (Int.): | RAL 7040 | Výrobca:
|  |  | U-hodnota: | 0
[5 empty] | Povrch krídla (Ext.): | RAL 7040 | Typ skla: | plné
|  |  | Nepriezvučnosť: | 28
[5 empty] | Kovanie (Int.): | klučka, elox hlinik | Zámok: | Zadlabávací, PZ vložka
Bezpeč. trieda:
[5 empty] | Kovanie (Ext.): | klučka elox hliník | Špecifikácia: | Jednokrídlové dvere, plné, otočné
|  |  | Bezbariérové: | NE
[5 empty] | Závesy: | Niklované, 3ks
|  |  | Núdzový východ: | NE
ID6 / P |  |  | Rozmer krídla: | 700 x 2100 | Typ zárubne: | Rámová | Kusy: | 2
[5 empty] | Materiál zárubne: | ocel/hlinik | Smer otvárania: | P
|  |  | Rozmer otvoru: | 800 x 2455
[5 empty] | Povrch zárubne: | RAL 7040 | Umiestnenie: | Vnútorné
|  |  | Hrúbka ostenia: | 125
[5 empty] | Materiál krídla: | DREVENÁ DTD DOSKA | Model: | DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE
Požiarna odolnosť:
[5 empty] | Povrch krídla (Int.): | RAL 7040 | Výrobca:
|  |  | U-hodnota: | 0
[5 empty] | Povrch krídla (Ext.): | RAL 7040 | Typ skla: | plné
|  |  | Nepriezvučnosť: | 28
[5 empty] | Kovanie (Int.): | klučka, elox hlinik | Zámok: | Zadlabávací, PZ vložka
Bezpeč. trieda:
[5 empty] | Kovanie (Ext.): | klučka elox hliník | Špecifikácia: | Jednokrídlové dvere, plné, otočné
|  |  | Bezbariérové: | NE
[5 empty] | Závesy: | Niklované, 3ks
|  |  | Núdzový východ: | NE
ID9 / L |  |  | Rozmer krídla: | 900 x 2090 | Typ zárubne: | Rámová | Kusy: | 1
[5 empty] | Materiál zárubne: | ocel/hlinik | Smer otvárania: | L
|  |  | Rozmer otvoru: | 1000 x 2445
[5 empty] | Povrch zárubne: | RAL 7040 | Umiestnenie: | Vnútorné
|  |  | Hrúbka ostenia: | 125
[5 empty] | Materiál krídla: | DREVENÁ DTD DOSKA | Model: | DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE
Požiarna odolnosť:
[5 empty] | Povrch krídla (Int.): | RAL 7040 | Výrobca:
|  |  | U-hodnota: | 0
[5 empty] | Povrch krídla (Ext.): | RAL 7040 | Typ skla: | plné
|  |  | Nepriezvučnosť: | 28
[5 empty] | Kovanie (Int.): | klučka, elox hlinik | Zámok: | Zadlabávací, PZ vložka
Bezpeč. trieda:
[5 empty] | Kovanie (Ext.): | klučka elox hliník | Špecifikácia: | Jednokrídlové dvere, plné, otočné
|  |  | Bezbariérové: | NE
[5 empty] | Závesy: | Niklované, 3ks
|  |  | Núdzový východ: | NE
ID9 / P |  |  | Rozmer krídla: | 900 x 2090 | Typ zárubne: | Rámová | Kusy: | 2
[5 empty] | Materiál zárubne: | ocel/hlinik | Smer otvárania: | P
|  |  | Rozmer otvoru: | 1000 x 2445
[5 empty] | Povrch zárubne: | RAL 7040 | Umiestnenie: | Vnútorné
|  |  | Hrúbka ostenia: | 125
[5 empty] | Materiál krídla: | DREVENÁ DTD DOSKA | Model: | DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE
Požiarna odolnosť:
[5 empty] | Povrch krídla (Int.): | RAL 7040 | Výrobca:
|  |  | U-hodnota: | 0
[5 empty] | Povrch krídla (Ext.): | RAL 7040 | Typ skla: | plné
|  |  | Nepriezvučnosť: | 28
[5 empty] | Kovanie (Int.): | klučka, elox hlinik | Zámok: | Zadlabávací, PZ vložka
Bezpeč. trieda:
[5 empty] | Kovanie (Ext.): | klučka elox hliník | Špecifikácia: | Jednokrídlové dvere, plné, otočné
|  |  | Bezbariérové: | NE
[5 empty] | Závesy: | Niklované, 3ks
|  |  | Núdzový východ: | NE
ID9 / L |  |  | Rozmer krídla: | 900 x 2100 | Typ zárubne: | Rámová | Kusy: | 3
[5 empty] | Materiál zárubne: | ocel/hlinik | Smer otvárania: | L
|  |  | Rozmer otvoru: | 1000 x 2455
[5 empty] | Povrch zárubne: | RAL 7040 | Umiestnenie: | Vnútorné
|  |  | Hrúbka ostenia: | 125
[5 empty] | Materiál krídla: | DREVENÁ DTD DOSKA | Model: | DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE
Požiarna odolnosť:
[5 empty] | Povrch krídla (Int.): | RAL 7040 | Výrobca:
|  |  | U-hodnota: | 0
[5 empty] | Povrch krídla (Ext.): | RAL 7040 | Typ skla: | plné
|  |  | Nepriezvučnosť: | 28
[5 empty] | Kovanie (Int.): | klučka, elox hlinik | Zámok: | Zadlabávací, PZ vložka
Bezpeč. trieda:
[5 empty] | Kovanie (Ext.): | klučka elox hliník | Špecifikácia: | Jednokrídlové dvere, plné, otočné
|  |  | Bezbariérové: | NE
[5 empty] | Závesy: | Niklované, 3ks
|  |  | Núdzový východ: | NE
ID9 / P |  |  | Rozmer krídla: | 900 x 2100 | Typ zárubne: | Rámová | Kusy: | 2
[5 empty] | Materiál zárubne: | ocel/hlinik | Smer otvárania: | P
|  |  | Rozmer otvoru: | 1000 x 2455
[5 empty] | Povrch zárubne: | RAL 7040 | Umiestnenie: | Vnútorné
|  |  | Hrúbka ostenia: | 125
[5 empty] | Materiál krídla: | DREVENÁ DTD DOSKA | Model: | DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE
Požiarna odolnosť:
[5 empty] | Povrch krídla (Int.): | RAL 7040 | Výrobca:
|  |  | U-hodnota: | 0
[5 empty] | Povrch krídla (Ext.): | RAL 7040 | Typ skla: | plné
|  |  | Nepriezvučnosť: | 28
[5 empty] | Kovanie (Int.): | klučka, elox hlinik | Zámok: | Zadlabávací, PZ vložka
Bezpeč. trieda:
[5 empty] | Kovanie (Ext.): | klučka elox hliník | Špecifikácia: | Jednokrídlové dvere, plné, otočné
|  |  | Bezbariérové: | NE
[5 empty] | Závesy: | Niklované, 3ks
|  |  | Núdzový východ: | NE

## Sheet2
DVERE - kompletná špecifikácia
Projekt: |  |  | Hala EUBA
Upravil: |  |  | Marek Fedor
Dátum / Čas: |  |  | 16. 6. 2021 / 15:11
Poznámka:
|  | 2np |  | Suma
| ID10 / - | 1 |  | 1
| ID4 / - | 1 |  | 1
| ID5 / P | 1 |  | 1
| ID5 / L | 1 |  | 1
| ID6 / L | 1 |  | 1
| ID6 / P | 2 |  | 2
| ID9 / L | 4 |  | 4
| ID9 / P | 4 |  | 4
| Suma | 15 |  | 15